教 案

2013 —2014 学年第 2  学期

授课班级：      土木工程1141

课程名称：    安装工程概预算

任课教师：          陈爱东

院部名称：         土木工程学院

二〇 一四  年 二 月十 日

| 课程名称 | 安装工程概预算 | 课程归属 | 土木工程学院 | 课程代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 | 土木工程1141 |
| 授课地点 | 理论教学 4201、4202 ； 实践教学 4201 ；辅导 建筑设备教研室 |
| 课程类别 | 选修课 |
| 总学时数 | 48 | 周学时 | 3 | 学分数 | 3 |
| 学时分配 | 课堂讲授 40 学时； 实践教学 8 学时； 辅导 6 学时 |
| 起至时间 | 第 2 周至第 17 周 |
| 《安装工程计量与计价》 | 李君宏 | 中国建筑工业出版社 |
| 《建设工程工程量清单计价规范》 |  | 中国计划出版社 |
| 《河南省建设工程工程量清单综合单价》C2,C.7,C.8,C.9,C.14,C.15C.1,C.3,C.12 | 河南省标准定额站 | 中国计划出版社 |
| 《全国统一安装工程预算定额》，第一、二、三、七、八、九、十一、十三册 | 建设部标准定额研究所 | 中国建筑工业出版社，2006年3月第1版。 |
| 授课教师 | 陈爱东 | 职称 | 副教授 | 院（部） | 土木工程学院 |
| 实践教师 |  | 职称 | 工程师 | 院（部） | 土木工程学院 |
| 辅导教师 |  | 职称 |  | 院（部） |  |

| 上课日期 | 2014年 2 月 25 日 | 第 1 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第一章 安装工程计量与计价概述 |
| 教学目的要求 | 掌握工程建设程序及造价的构成，明确安装工程项目的分解及安装工程类别的划分，能区分安装工程不同类别计取相应的费用。 |
| 重点及处理方法 | 安装工程计量与计价的概念，工程造价的构成、安装项目的分解、安装工程类别划分 |
| 难点及处理方法 | 建筑工程组成项目的划分 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、课程说明（1）课程性质；（2）课程意义（3）课程内容；（4）基本要求；（5）学习方法 15分钟； 二、本次授课内容： 80分钟； 1、工程造价的构成：建设项目投资，工程造价及构成。 2、建设项目的程序及工程估价：建设程序，工程估价及造价文件。 3、 建设项目的分解及安装工程类别的划分：项目的分解及组价，建筑安装及工业安装工程类别的划分及类别。 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟。 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授辅助 |
| 课后作业 | 1．举例说明单项工程、单位工程、分部工程、分项工程； 2．建筑产品的计价形式？ |
| 参考资料 | 《安装工程计量与计价》机械工业出版社，董维铀、吴信平主编 |
| 教学后记 | 工程造价对应建设工程投资中的固定资产投资，建筑安装工程造价对应建筑产品的价格，不同的建设阶段形成了不同的造价文件，建设项目分解为五个层次，安装工程划分为三类工程。 |
| 上课日期 | 2014年 3月 4 日 | 第 2 讲 |
| 章节 | 第二章 建筑安装工程预算定额 2.1安装工程预算定额的种类 2.2安装工程预算定额消耗量指标 |
| 教学目的要求 | 了解建筑安装工程定额的种类、作用；了解安装工程预算定额消耗量指标的确定。掌握时间定额和产量定额的计算方法。 |
| 重点及处理方法 | 建筑安装工程定额的种类、作用 |
| 难点及处理方法 | 掌握时间定额和产量定额的计算方法。 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：80分钟； 2.1安装工程预算定额的种类 （1）安装工程施工定额：时间定额、产量定额 （2）安装工程预算定额、 （3）安装工程工期定额 （4）有关其它定额简介 2.2安装工程预算定额消耗量指标 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟。 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授辅助 |
| 课后作业 | 1．什么是预算定额，预算定额的作用是什么？ 2．什么是时间定额和产量定额，时间定额和产量定额的关系是怎样的？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008 《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 工程定额是规定工程产品生产中资源消耗数量标准的额度；施工定额以研究工序为对象，由劳动定额、材料消耗定额及机械台班消耗定额三个独立定额所组成，是基础定额。时间定额与产量定额互为倒数，测定时间定额的方法——计时观察法。研究时间定额涉及到工作时间分类，定额时间为作业时间与规范时间之和。 |
| 上课日期 | 2014年 3月 5 日 | 第3 讲 |
| 章节 | 第二章 建筑安装工程预算定额2.3安装工程预算定额单价确定 2.4安装工程预算定额基价 2.5安装工程预算定额未计价材2.6安装工程定额系数 |
| 教学目的要求 | 了解预算定额单价、预算定额基价的确定，及安装工程预算定额未计价材料的概念。掌握安装工程预算系数的使用；熟练应用安装工程预算定额及单位估价表。 |
| 重点及处理方法 | 预算定额单价、预算定额基价的确定，及安装工程预算定额未计价材料的概念；安装工程预算系数的使用 |
| 难点及处理方法 | 建筑工程组成项目的划分 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：80分钟； 2.3安装工程预算定额单价确定：演算人材机预算消耗量和对应三个预算单价的计算方法公式 2.4安装工程预算定额基价：讲解“室内焊接钢管安装”定额 2.5安装工程预算定额未计价材 2.6安装工程定额系数 使用额时应定注意的问题 1、材料的表现形式与费用计算办法2、设备费的计算方法 3、几项用系数计算的费用4、定额子目内容的调整换算 5、材料价格补差 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟。 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1、预算定额基价是如何确定的？ 2、 如何确定材料的预算价格？ 3、全国统一安装工程定额由哪些分册构成？本专业主要使用哪几个分册？ 4、按规定系数计取的费用有哪些？如何计取？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 预算定额是规定工程施工建造所需人工、材料、机械台班消耗的数量标准。以分项工程为(对象)基本构造要素，反映社会平均水平，具有法令性、科学性、相对稳定性、必要灵活性。人材机预算消耗量和对应三个预算单价的计算方法公式。 |
| 上课日期 | 2014年 3 月 11 日 | 第4 讲 |
| 章节 | 第三章 安装工程费用项目构成及计算规则 |
| 教学目的要求 | 掌握我国现行安装造价工程的组成、安装工程造价的计算方法和程序，熟悉安装工程定额计价、安装工程清单计价的费用项目组成和计算规则。 |
| 重点及处理方法 | 工程造价的组成、安装工程造价的计算方法和程序；安装工程定额计价、安装工程清单计价的费用项目组成和计算规则。 |
| 难点及处理方法 | 安装工程定额计价、安装工程清单计价的费用项目组成和计算规则。 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：80分钟；： 建设项目投资中的固定资产投资部分构成了工程造价，工程造价是由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息和固定资产调节税组成，其中建筑安装工程是固定资产的有机构成，建筑安装工程费用是工程造价的主要组成部分，占到了50—60%。因此，确定和控制安装工程造价是工程造价管理的重要工作内容。 3.1安装工程造价的构成。直接费，间接费，利润，税金 3.2安装工程造价计算程序。工料单价法—定额计价法计价程序，综合单价法，综合单价法—清单计价法计价程序， 3.3安装工程定额计价、安装工程清单计价的费用项目组成和计算规则。 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1．我国现行安装造价工程的组成是怎样的？ 2．列出安装工程定额计价的费用项目构成、安装工程清单计价的费用项目构成。 |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 安装工程估价的基本方法，安装工程计价的依据，安装工程造价构成，安装工程费用计算，安装工程计价程序。安装工程定额计价的费用项目构成和计算规则和安装工程清单计价的费用项目组成和计算规则。 |
| 上课日期 | 2014年 3月 18 日 | 第 5 讲 |
| 章节 | 第四章 安装工程施工图预算的编制 |
| 教学目的要求 | 了解施工图预算的概念、作用、编制依据；熟悉施工图预算的编制程序；熟悉安装工程施工图预算书的编制内容及表式；熟悉工程量计算的概念、意义、原则；掌握安装工程工程量计算的方法和特点。 |
| 重点及处理方法 | 施工图预算的编制程序；安装工程工程量计算的方法和特点 |
| 难点及处理方法 | 安装工程工程量计算的方法和特点 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：80分钟； 4.1安装工程施工图预算概念、作用 4.2安装工程施工图预算的编制依据 4.3安工程施工图预算的编制步骤和方法。 4.4安装工程工程量计算的方法和特点。 1、安装工程量的概念 2、工程量计算的意义 3、工程量计算的原则 4、工程量计算的一般方法 5、安装工程量计算的特点 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1、简述施工图预算的编制程序？ 2、编制施工图预算所需的依据资料有哪些？ 3、计算工程量应注意哪些问题 |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 结合河南省安装工程施工图预算书的编制内容及表式（定额计价和清单计价）教学 |
| 上课日期 | 2014年 3 月 19日 | 第 6 讲 |
| 章节 | 第五章 给水排水工程施工图预算的编制 5.1给水排水工程基本知识，给水排水工程施工图的组成与识读 5.2给排水工程定额的内容及使用定额的注意事项，工程量计算规则； |
| 教学目的要求 | 了解给水排水工程基本知识，给水排水工程施工图的组成与识读；熟悉给排水工程定额的内容及使用定额的注意事项； |
| 重点及处理方法 | 给水排水工程施工图的组成与识读；给排水工程定额的内容及使用定额的注意事项； |
| 难点及处理方法 | 给排水工程定额的内容及使用定额的注意事项； |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：80分钟； 5.1给水排水工程基本知识，给水排水工程施工图的组成与识读 1、室内给排水系统组成 2、管道工程常用管材及管路附件 3、熟悉施工图与施工说明； 5.2给排水工程定额内容及使用定额注意事项，工程量计算规则； 1、给排水工程定额说明、内容 2、给排水工程工程量计算规则 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1．如何计算管道安装工程量？ 2．第八册定额的系数有哪些？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 1．各项工程量计量单位； 2．各分项工程包含工作内容与不包含的工作内容； 3．不同定额、定额不同章、节执行界限的划分。 |
| 上课日期 | 2014年 3 月 25 日 | 第 7 讲 |
| 章节 | 第五章 给水排水工程施工图预算的编制 5.2给排水工程定额的内容及使用定额的注意事项，工程量计算规则； 5.3给水排水工程施工图预算的编制 |
| 教学目的要求 | 熟悉给排水工程定额的内容及使用定额的注意事项；掌握给排水工程工程量计算规则和施工图预算编制的方法 |
| 重点及处理方法 | 给排水工程工程量计算规则和施工图预算编制的方法 |
| 难点及处理方法 | 给排水工程施工图预算编制的方法 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：80分钟； 5.2给排水工程定额内容及使用定额注意事项，工程量计算规则； 1、给排水工程定额说明、内容 2、给排水工程工程量计算规则 5.3给排水工程施工图预算编制的方法 例题：给排水工程施工图预算编制的实例 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1。室内管道与室外管道分界线的划分方法？ 2．哪些管道安装已包括管道支架的制作安装？ 3．计算水表安装工程量应注意哪些问题？ 4．卫生器具安装与给排水管道分界位置，定额是如何划分的？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 1．各项工程量计量单位； 2．各分项工程包含工作内容与不包含的工作内容； 3．不同定额、定额不同章、节执行界限的划分。 |
| 上课日期 | 2014年 4月 1 日 | 第8 讲 |
| 章节 | 第五章 给水排水工程施工图预算的编制 |
| 教学目的要求 | 熟悉给排水工程定额的内容及使用定额的注意事项；掌握给排水工程工程量计算规则和施工图预算编制的方法 |
| 重点及处理方法 | 给排水工程工程量计算规则和施工图预算编制的方法 |
| 难点及处理方法 | 掌握给排水工程工程量计算，采用习题课形式让学生根据图纸计算给排水工程工程量 |
| 授课 方式 | 学生实操 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 布置任务；5分钟； 二、学生实操：75分钟； 5.4给水排水工程施工图预算习题课 要求： 熟悉施工图与施工说明； 熟悉掌握工程量计算规则，工程量计算方法，会统计计算工程量； 会套定额；计算直接工程费； 注意： 1．给水引入管、立管、横支管、支管的工程量计算方法； 排水总管、立管、横支管的工程量计算方法； 3.管道支架制作安装工程量计算办法； 4.卫生器具安装工程量计算成组设备与给排水管道的分界线； 三、本讲小结18分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 启发式、导入式、分解自学实操、归纳总结、复习提高 |
| 课后作业 | 1．支架数量的计算与支架重量的确定方法。 2．哪些管道支架工程量单独列项？哪些阀门安装工程量单独列项？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 要求掌握室内给排水管道、阀门、水表、卫生器具、小型容器的工程量计算及定额套用；熟悉室外给排水管道。能够达到能正确编制室内给排水管道施工图预算的目的。 |
| 上课日期 | 2014年 4 月 2 日 | 第 9 讲 |
| 章节 | 第六章消防安装工程施工图预算编制 |
| 教学目的要求 | 熟悉消防工程定额的内容及使用定额的注意事项 ，掌握水灭火系统工程量计算规则和施工图预算编制的方法。 |
| 重点及处理方法 | 掌握水灭火系统工程量计算规则和施工图预算编制的方法。 |
| 难点及处理方法 | 掌握水灭火系统工程量计算。 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：80分钟； . 第六章消防安装工程施工图预算编制 6.1消防系统的组成 6.2水灭火系统工程量计算规则和施工图预算编制的方法 例题：消火栓及自动喷淋工程预算示例 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟。 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1．水灭火系统管道工程量计算规则是什么？ 2．本册定额管道界限是如何划分的？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 熟悉水灭火系统的工程量计算及定额应用 |
| 上课日期 | 2014年 4月 8 日 | 第 10 讲 |
| 章节 | 第七章 室内采暖、燃气系统施工图预算的编制 7.1采暖工程组成与施工图的识读 7.2采暖定额及采暖安装工程量计算规则 |
| 教学目的要求 | 熟悉采暖系统的工程内容，熟悉采暖定额的内容及使用定额的注意事项和工程量计算规则。 |
| 重点及处理方法 | 采暖定额的内容及使用定额的注意事项和工程量计算规则 |
| 难点及处理方法 | 采暖工程量计算规则 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 引言；5分钟； 二、本次授课内容：90分钟； 7.1采暖工程组成与施工图识读 1、采暖工程基本组成 2、室内采暖系统的组成 3、采暖施工图识读 7.2采暖定额及采暖安装工程量计算规则 1、采暖管道界线划分 2、采暖管道安装工程量计算及定额应用 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟。。 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授辅助 |
| 课后作业 | 1．采暖管道界线划分如何划分？ 2．采暖管道安装工程量计算规则？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 1．各项工程量计量单位； 2．各分项工程包含工作内容与不包含的工作内容； 3．不同定额、定额不同章、节执行界限的划分。 |
| 上课日期 | 2014年 4月 15 日 | 第 11 讲 |
| 章节 | 第七章 室内采暖、燃气系统施工图预算的编制 7.2采暖定额及采暖安装工程量计算规则7.3采暖安装工程施工图预算编制 |
| 教学目的要求 | 采暖定额的内容，使用定额的注意事项和工程量计算规则。掌握采暖工程工程量计算规则和施工图预算编制的方法。 |
| 重点及处理方法 | 采暖工程工程量计算规则和施工图预算编制的方法。 |
| 难点及处理方法 | 采暖工程工程量计算 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：90分钟； 7.2采暖定额及采暖安装工程量计算规则 3、供暖设备与器具及附件安装工程量计算及定额应用 4、其他费用的计算 7.3采暖安装工程施工图预算编制 例题：采暖安装工程施工图预算编制示例 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟。 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授辅助 |
| 课后作业 | 光排管散热器制作安装如何计算工程量？ 2、计算钢板水箱制作安装工程量应注意哪些问题？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 加强举例、加强现场教学。（利用教室采暖系统） |
| 上课日期 | 2014年 4月 16 日 | 第12 讲 |
| 章节 | 第七章 室内采暖、燃气系统施工图预算的编制 7.4燃气安装工程工程量计算规则及施工图预算编制 |
| 教学目的要求 | 燃气定额的内容；使用定额的注意事项和工程量计算规则。掌握燃气工程工程量计算规则和施工图预算编制的方法。 |
| 重点及处理方法 | 燃气工程工程量计算规则和施工图预算编制的方法 |
| 难点及处理方法 | 燃气工程工程量计算 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：90分钟； 7.4燃气安装工程工程量计算规则及施工图预算编制 1、民用燃气管道、管道附件及常用煤气用具安装 2、工程量计算及定额套用 3、例题：燃气工程施工图预算编制示例 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟。 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1、简述燃气安装工程量计算规则。 |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 加强举例。 |
| 上课日期 | 2014年 4 月 22 日 | 第13 讲 |
| 章节 | 第七章 室内采暖、燃气系统施工图预算的编制 7.5采暖、燃气工程施工图预算习题课 |
| 教学目的要求 | 掌握采暖、燃气定额的内容、使用定额的注意事项和工程量计算规则。掌握采暖、燃气工程工程量计算规则和施工图预算编制的方法。 |
| 重点及处理方法 | 工程量计算，套定额 |
| 难点及处理方法 | 工程量计算 |
| 授课 方式 | 启发式、导入式、分解自学实操、归纳总结、复习提高 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 布置任务；5分钟； 二、学生实操：75分钟；： 7.5采暖、燃气工程施工图预算习题课 要求： 熟悉施工图与施工说明； 熟悉掌握工程量计算规则，工程量计算方法，会统计计算工程量； 3、会套定额；计算直接工程费； 注意： 1、采暖引入管、立管、横干管、立、支管的工程量计算办法； 2、管道支架制作安装工程量计算办法； 3、供暖设备与器具及附件安装工程量计算 三、本讲小结18分钟，布置作业2分钟。 |  |
| 教学方法与手段 | 实际操作 |
| 课后作业 | 整理本次实操结果，根据工程量填写概预算表。 |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 学生动手进行工程量计算，加深了对采暖、燃气定额的内容和工程量计算规则的掌握，效果显著。 |
| 上课日期 | 2014年 4月 29 日 | 第 14 讲 |
| 章节 | 第八章通风空调系统施工图预算的编制 8.1通风、空调工程分类与组成 8.2通风空调工程定额的内容及使用定额的注意事项 |
| 教学目的要求 | 了解通风工程分类与组成、空调工程分类与组成；了解通风、空调工程定额的适用范围及内容组成；熟悉通风、空调工程工程量计算及定额应用 |
| 重点及处理方法 | 通风、空调工程定额的适用范围及内容组成；通风、空调工程工程量计算及定额应用 |
| 难点及处理方法 | 通风、空调工程工程量计算及定额应用 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 引言；5分钟； 二、本次授课内容：90分钟； 8.1通风、空调工程分类与组成 1、通风工程分类、组成 2、空调工程分类、组成 8.2通风空调工程定额的内容及使用定额的注意事项 1、通风、空调定额适用范围 2、通风、空调定额内容组成 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1、简述安装工程第九册定额管道制作安装主要内容； |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 内容多，要在理解的基础上加强记忆，在理解的基础上注重应用。 |
| 上课日期 | 2014年 4月 30日 | 第 15 讲 |
| 章节 | 第八章 通风空调系统施工图预算的编制 8.2通风空调工程定额的内容及使用定额的注意事项 |
| 教学目的要求 | 了解通风工程分类与组成、空调工程分类与组成；了解通风、空调工程定额的适用范围及内容组成；熟悉通风、空调工程工程量计算及定额应用 |
| 重点及处理方法 | 通风空调工程定额的内容及使用定额的注意事项 |
| 难点及处理方法 | 通风空调工程定额的内容及使用定额的注意事项 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：80分钟； 8.3、通风空调工程量计算 1、薄钢板通风管道制作安装 2、调节阀、消声器制作安装 3、风口、风帽、罩类制作安装4、空调部件及设备支架制作安装 5、通风空调设备安装 6、净化通风管道及部件制作安装 7、不锈钢通风管道及部件制安8、铝板通风管道及部件制安 9、塑料通风管道及部件制安 10、玻璃钢通风管道及部件制安 11、通风空调工程册说明定额系数与安装定额其他分册的关系 8.4通风空调系统施工图预算的编制 例题：通风空调系统施工图预算的编制 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1。计算通风管道工程量时应考虑哪些因素？如何计算工程量？ 2．计算薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、不锈钢通风管道、塑料通风管道时计算规则有何不同？ 3．通风部件制作安装工程量是以什么为计量单位？ 4．计算风口制作安装工程量时，如何考虑？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 内容多，要在理解的基础上加强记忆，在理解的基础上注重应用。 |
| 上课日期 | 2014年 5月 6 日 | 第 16 讲 |
| 章节 | 第九章电气设备安装工程施工图预算的编制 9.1电气工程基础知识和电气工程识图 9.2电气设备安装工程定额的内容及使用定额的注意事项 |
| 教学目的要求 | 了解电气工程基础知识和电气工程识图；熟悉电气照明工程量计算规则，熟悉电气照明工程量计算和施工图预算编制。 |
| 重点及处理方法 | 电气照明工程量计算规则，电气照明工程量计算和施工图预算编制。 |
| 难点及处理方法 | 电气照明工程量计算 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、引言；5分钟； 二、本次授课内容：90分钟； 5.1电气工程基础知识和电气工程识图 1、电气工程基础知识 2、电气工程识图 ⑴ 识读程序： 先看图纸目录，再看施工说明，了解图例符号，系统结合平面。 ⑵ 识读要点 ① 供电方式和相数：高压还是低压供电，单相还是三相 ② 进户方式：电杆进户、沿墙边埋角钢进户、 地下电缆进户 ③ 线路分配情况④ 线路敷设方式：绝缘子布线、管子布线、线槽布线、电缆布线等 ⑤ 照明设备器具的布置：安装高度及平面位置⑥ 接地防雷情况 ⑶ 识读脉络： 进户线 — 总配电箱 — 干线 — 分配电箱 — 支线 — 用电设备 5.2电气设备安装工程定额的内容及使用定额的注意事项 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1、如何识读电气工程施工图？ 2、简述电气设备安装工程定额的主要内容 |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 电气照明施工图预算编制，是在学会看图及掌握工程量计算规则的基础上，让学生将掌握图纸的识读。才能进行工程量计算，是整个造价的第一步，其计算正确与否直接影响工程预算造价的准确性， |
| 上课日期 | 2014年 5月 13日 | 第17 讲 |
| 章节 | 第九章电气设备安装工程施工图预算的编制 9.3电气照明工程工程量计算及施工图预算的编制 |
| 教学目的要求 | 了解和熟悉电气照明工程量计算规则，熟悉电气照明工程量计算和施工图预算编制。 |
| 重点及处理方法 | 电气照明工程量计算和施工图预算编制。 |
| 难点及处理方法 | 电气照明工程量计算 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：90分钟； 9.3电气照明工程工程量计算及施工图预算的编制 1、电气照明工程内容 （1）进户装置（2）照明配电装置 （3）室内配线（4）照明器具安装 2、 电气照明工程工程量计算及定额应用 (1)照明工程量计算要点 (2)照明工程量计算程序及方法 (3)进户装置安装（进户线安装） (4)照明控制设备安装 (5)室内配管配线 (6)照明器具安装 3、例题：电气照明工程及施工图预算的编制示例 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1．如何计算配管、配线工程量？ 2．照明灯具工程量计算程序是什么？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 熟悉电气照明工程内容即进户装置、照明控制设备、室内配管配线、照明器具；掌握照明工程量计算要点、照明工程量计算程序及方法，以及进户装置安装、照明控制设备安装、室内配管配线、照明器具安装等的工程量计算及定额应用，达到准确编制电气照明工程施工图预算的目的 |
| 上课日期 | 2014年 5 月 14 日 | 第 18 讲 |
| 章节 | 第九章电气设备安装工程施工图预算的编制 9.4电气照明工程施工图预算习题课 |
| 教学目的要求 | 了解电气工程基础知识和电气工程识图；熟悉电气照明工程量计算规则，熟悉电气照明工程量计算和施工图预算编制。 |
| 重点及处理方法 | 熟悉电气照明工程量计算规则和工程量计算和施工图预算编制。 |
| 难点及处理方法 | 电气照明工程量计算规则和工程量计算 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、学生实操：80分钟； 9.4电气照明工程施工图预算习题课 1、看懂图纸 2、清楚图中所列项目 明确计算规则、思路 4、管线计算规则、计量单位等 各种配管应区别不同敷设方式，敷设位置、管材材质、规格，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的接线箱（盒）灯头盒所占长度，但必须扣除配电箱、板、柜所占长度。 管内穿线工程量应区分照明线、动力线，按不同导线截面的单线“延长米”计算，线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不得另行计算，照明线路中的导线截面大于或等于6mm2以上应执行动力线；管内穿线工程量=（各类配管工程量+预留线）*导线根数 5、配电箱等计算规则、计量单位等 三、本讲小结13分钟，布置作业2分钟。 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 整理本次实操结果，根据工程量套定额填写概预算表。 |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 熟悉电气照明工程内容即进户装置、照明控制设备、室内配管配线、照明器具；掌握照明工程量计算要点、照明工程量计算程序及方法，以及进户装置安装、照明控制设备安装、室内配管配线、照明器具安装等的工程量计算及定额应用，达到准确编制电气照明工程施工图预算的目的。 |

| 上课日期 | 2014年 5月 20 日 | 第 19 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第十章 刷油、防腐蚀、绝热工程施工图预算的编制 |
| 教学目的要求 | 了解刷油、防腐蚀、绝热工程工程量计算规则及预算编制方法 |
| 重点及处理方法 | 刷油、防腐蚀、绝热工程工程量计算规则及预算编制方法 |
| 难点及处理方法 | 刷油、防腐蚀、绝热工程工程量计算 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、引言；5分钟； 二、本次授课内容：90分钟； 第十章刷油、防腐蚀、绝热工程施工图预算的编制 10.1刷油、防腐蚀、绝热工程基础知识 10.2刷油、防腐蚀、绝热工程工程量计算规则 10.3刷油、防腐蚀、绝热工程施工图预算的编制 例题：刷油、防腐蚀、绝热工程施工图预算编制示例 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授辅助 |
| 课后作业 | 1．除锈、刷油与绝热工程工程量分别用什么单位计算？ 2．如何计算散热器刷油工程量？ |
| 参考资料 | 《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008《河南省安装工程计价办法》 |
| 教学后记 | 内容多，要在理解的基础上加强记忆，在理解的基础上注重应用。 |
| 上课日期 | 2014年 5月 27日 | 第 20 讲 |
| 章节 | 第十一章 安装工程清单计价11.1工程量清单计价规范概述 |
| 教学目的要求 | 了解工程量清单及工程量清单计价的概念，了解《建设工程工程量清单计价规范》的内容，熟悉《建设工程工程量清单计价规范》的特点，熟悉工程量清单的内容， |
| 重点及处理方法 | 工程量清单及工程量清单计价的概念；建设工程工程量清单计价内容及费用的构成，安装工程量清单附录c的项目设置 |
| 难点及处理方法 | 建设工程工程量清单计价内容及费用的构成，安装工程量清单附录c的项目设置 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 引言；5 分钟； 工程量清单计价法是我国建设工程招标投标活动中强制推行的计价方式。对于发包人编制工程量清单计价标底时，要使用预算定额进行组价，对于承包人编制投标报价时，要使用企业定额进行组价，无论是标底还是报价，其费用都是由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费及税金构成的。因此，我们必须依据工程清单计价规范附录c来设置安装工程清单项目，运用安装预算定额或安装企业定额对清单项目进行组价，计算汇总形成清单标底价和投标报价。 二、本次授课内容：90分钟； 11.1工程量清单计价规范概述； 1、工程量清单计价概述：清单计价法的概念，清单计价规范，清单计价法的特点。 2、工程量清单价格构成：清单计价费用的构成，费用的计算方法，费用的计价程序。 3、工程量清单项目设置：项目编码、项目名称、项目计量单位，工程量计算规则及项目内容。 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授辅助 |
| 课后作业 | 1、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的区别有哪些？ 2、工程量清单文件的组成有哪些部分？ |
| 参考资料 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） |
| 教学后记 | 工程量清单是我国建设工程招标发包强制执行的计价方式；工程量清单价格是由分部分项工程费、措施项目清单费、其他项目清单费、规费和税金组成；分部分项综合单价是由人工费、材料费、机械台班使用费、管理费、利润和风险费用组成； |
| 上课日期 | 2014年 5月 28 日 | 第21 讲 |
| 章节 | 第十一章 安装工程清单计价 11.2工程量清单编制 |
| 教学目的要求 | 了解工程量清单及工程量清单计价的概念，了解《建设工程工程量清单计价规范》的内容，熟悉《建设工程工程量清单计价规范》的特点，熟悉工程量清单的内容，了解工程量清单的编制； |
| 重点及处理方法 | 安装工程预算系数的使用熟悉工程量清单的内容，了解工程量清单的编制； |
| 难点及处理方法 | 工程量清单的编制 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：80分钟； 11.2工程量清单编制 一、工程量清单的内容 1、工程量清单说明 2、分部分项工程量清单 3、措施项目清单 4、其他项目清单 5、规费和税金清单 二、工程量清单的编制 1、工程量清单项目设置：项目编码、项目名称、项目计量单位，工程量计算规则及项目内容。 2、工程数量的计算 3、工程量清单的标准格式 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟。 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1、如何编制工程量清单计价文件？ 2、简述招标控制价的涵义？ |
| 参考资料 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） |
| 教学后记 | 清单附录表c的格式: 项目编码、项目名称、项目特征、项目计量单位，工程量计算规则及项目内容等六项；工程量清单量清单的表现形式：序号、项目编码、项目名称、项目计量单位、数量等五项。 |
| 上课日期 | 2014年 6 月 3 日 | 第22 讲 |
| 章节 | 第十一章 安装工程清单计价11.3工程量清单计价 |
| 教学目的要求 | 了解工程量清单计价的概念，了解工程量清单的编制，了解工程量清单计价的编制。 |
| 重点及处理方法 | 安装工程工程量清单编制，安装工程工程量清单价的确定 |
| 难点及处理方法 | 安装工程工程量清单价的确定 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、引言：5分钟； 工程量清单是表现拟建工程项目名称和相应数量的明细清单，由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。工程量清单是工程量清单计价的基础，作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔的依据之一，工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。 二、本次授课内容：90分钟； 11.3工程量清单计价 一、工程量清单计价概念 二、工程量清单计价 1、工程量清单：分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单和税金清单； 2、工程量清单费用的计算：分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费和税金； 3、分部分项工程量清单综合单价分析； 4、工程量清单计价表格； 5、工程量清单报价。 三、工程量清单的编制与投标报价：工程量清单的编制，清单标底的编制，清单报价的编制。 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟。 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1．工程量清单投标报价的编制依据有哪些？ 2．列出安装工程清单计价的费用项目构成。 |
| 参考资料 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） |
| 教学后记 | 工程量清单价格是由分部分项工程费、措施项目清单费、其他项目清单费、规费和税金组成；清单计价表格是由26个表格组成，即：封面、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表（一）、措施项目清单与计价表（二）、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估单价表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务计价表、规费、税金项目清单与计价表、工程量清单综合单价分析表，报价实例。 |
| 上课日期 | 2014年 6月 10 日 | 第 23 讲 |
| 章节 | 第十一章 安装工程清单计价11.4分部分项工程量清单计价 |
| 教学目的要求 | 熟悉给排水、暖、电、通风空调工程内容与相关内容的划分，了解C.2、8、9工程量的计算规则及清单的编制方法，准确使用C.8册综合单价。 |
| 重点及处理方法 | C.2、8工程量的计算规则及清单的编制方法 |
| 难点及处理方法 | 准确使用C.8册综合单价 |
| 授课 方式 | 多媒体 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 上次课内容回顾；5分钟； 二、本次授课内容：90分钟； 11.4分部分项工程量清单计价 1、C.2电气设备安装工程工程量清单计价 2、C.8给排水、采暖、燃气工程工程量清单计价 3、C.9通风空调工程工程量清单计价 例题：给排水工程工程量清单计价示例 三、本讲小结3分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 以多媒体教学为主，传统讲授及实际操作辅助 |
| 课后作业 | 1、编制给排水、采暖、燃气工程清单报价时，哪些费用根据工程实际可计入综合单价？ |
| 参考资料 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） |
| 教学后记 | 给排水、暖、气工程与相关工程的划分，管道工程工程量计算及清单综合单价的套用。 |
| 上课日期 | 2014年 6月 11日 | 第 24 讲 |
| 章节 | 第十一章 安装工程清单计价11.5安装工程工程量清单计价习题课 |
| 教学目的要求 | 了解工程量清单及工程量清单计价的概念，了解《建设工程工程量清单计价规范》的内容，熟悉《建设工程工程量清单计价规范》的特点，熟悉工程量清单的内容，了解工程量清单的编制，了解工程量清单计价的编制。了解分部分项工程量清单计价 |
| 重点及处理方法 | 工程量清单计价的编制。分部分项工程量清单计价 |
| 难点及处理方法 | 分部分项工程量清单计价 |
| 授课 方式 | 实操 | 备注 |
| 教 学 内 容 | 一、 布置任务；5分钟； 二、学生实操：80分钟； 11.5安装工程工程量清单计价习题课 根据《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价表格，针对采暖工程进行工程量清单计价。工程量清单价格是由分部分项工程费、措施项目清单费、其他项目清单费、规费和税金组成；清单计价表格是由26个表格组成，即：封面、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表（一）、措施项目清单与计价表（二）、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估单价表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务计价表、规费、税金项目清单与计价表、工程量清单综合单价分析表。 三、本讲小结13分钟，布置作业2分钟 |  |
| 教学方法与手段 | 实际操作 |
| 课后作业 | 复习工程量清单计价规范内容 |
| 参考资料 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） |
| 教学后记 | 工程量清单计价格式应由下列内容组成： （1）封面 （2）单位工程费汇总表 （3）分部分项工程量清单计价表 （4）措施项目清单计价表 （5）其他项目清单计价表 （6）主要材料价格表 |