教 案

2013 — 2014 学年第 2 学期

授课班级：建筑环境与设备工程1141、1142

课程名称：  热 质 交 换 原 理 与 设 备

任课教师：       王   迎   辉

院部名称：     土 木 工 程 学 院

二〇一四年一月十九日

| 课程名称 | 热质交换 原理与设备 | 课程归属 | 土木工程学院 | 课程代码 | 081146 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 | 建筑环境与设备工程1141、1142 |
| 授课地点 | 理论教学 3503、3504； 实践教学实验室等； 辅导 办公室、教室 |
| 课程类别 | 必修课 |
| 总学时数 | 48 | 周学时 | 4 | 学分数 | 3 |
| 学时分配 | 课堂讲授 40 学时； 实践教学 8 学时； 辅导 学时 |
| 起至时间 | 第 1 周至第 12 周 |
| 热质交换原理与设备（第三版） | 连之伟 | 中国建筑工业出版社，2011 |
| 热质交换原理与设备 | 闫全英 | 机械工业出版社，2006年 |
| 热质交换原理与设备 | 许为全 | 清华大学出版社，1999年 |
| 工程传热传质学（上下册） | 王补宣 | 科学出版社，1998年 |
| 制冷空调工程中的质量传递 | 周兴禧 | 上海交通大学出版社，1991年 |
| 热交换器原理与设计（第二版） | 史美中、王中铮 | 东南大学出版社，1996年 |
| 授课教师 | 王迎辉 | 职称 | 副教授 | 院（部） | 土木工程学院 |
| 实践教师 | 冯荣贞 | 职称 | 工程师 | 院（部） | 土木工程学院 |
| 辅导教师 | 王迎辉 | 职称 | 副教授 | 院（部） | 土木工程学院 |

热质交换原理与设备

Heat-Mass-Transfer Theory and Equipment

教学要求：

1. 课堂注意听，以听和理解为主；

2. 提高自学能力；

3. 查看图书馆、科技阅览室相关参考资料。

教学方法：

1、介绍课程内容、明确学习目的

启发学习兴趣，提出实际问题 → 提炼出科学问题 → 说明解决问题需用到的基础知识

↑ 举例说明在解决实际问题中的应用 ↓

2、注重学习方法、夯实专业基础

1）扩散传质和扩散传热的异体同构

扩散传热  ←→  扩散传质

↓              ↓      利用解决热传导问题的方法解决扩散传质问题

付里叶定律      斐克定律        →复习了传热学，深化了热质交换过程的理解

2）涉及的数学知识较多

常微分方程和偏微分方程的建立和求解、付里叶变换和拉氏变换、场论、无穷级数、相似理论 → 数学方法对问题的描述和凝练的重要性

3、灵活运用知识、解决实际问题

掌握基本理论后，介绍该领域的一些经典问题甚至未解决的问题，如：湿球温度测量中应注意的问题，湿球温度测量的误差分析，人体出汗散热速率的计算，为什么夏季温度相同时南方的居民比北方更爱吹风，喷水室中全热交换经验公式的理论推导，透湿膜在全热交换器中的应用，建材中挥发性有机化合物散发速率的计算与测量，空气净化器处理有害气体的性能设计和校核问题等，让同学们运用所学知识分析解决，不仅激发了他们的学习热情，而且提高灵活运用知识、解决实际问题的能力。

4、注意科研、教学两者间的结合

教学促进科研。教学中，备课、讲授和回答学生问题加深对所授知识的理解，强化一些基本理论和基本方法的掌握，对科研工作有所帮助。在教学中还会涌出一些新想法，成为科研工作的生长点。

科研也会促进教学。开展与所授内容相关的科研，对所授知识深刻理解、融会贯通，拓宽自己的视野，了解国际该领域的研究前沿和研究热点。若在讲课中介绍一些所学知识的灵活运用及一些相关科研成果，提高学生兴趣。新的科研成果会产生新的教学点。如纳米光催化处理室内有机挥发化合物，在室内空气品质的改善中很有用武之地，但传统的热质交换知识中没有介绍；又如，如何控制传质速率一直是颇受关注的问题，教学中引入最新的研究成果：场协同理论，对这一问题的认识得以深化，对学生本部分的内容理解和掌握很有帮助。

5、了解学术动态、洞悉科研前沿

科学研究行为越来越全球化，在此形式下，学生不仅要学会专业知识，还要学会如何了解学术动态，培养洞悉科研前沿的敏感性和能力。介绍一些本专业的著名国际和国内期刊，介绍一些如何检索和查阅有关专题科研文献的方法。

6、启发参与并重、激发学生兴趣

首先提出问题，有意识启发学生思考，如果可能让他们成为主体去查资料、想办法解决问题，然后走上讲台，介绍他们解决问题的思路和结果。

7、运用先进手段、改善教学效果

| 上课日期 | 2014年2月18日 | 第1讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第1章绪论1.1、1.2、1.3 |
| 教学目的要求 | 了解本课程的地位与作用，掌握三种传递现象的初步类比和热质交换设备的分类 |
| 重点及处理方法 | 三种传递观象的类比、热质交换设备的分类，对比分析及样本展示 |
| 难点及处理方法 | 三种传递观象的类比，对比分析 |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 1.1建筑环境与设备专业涉及的热质交换现象及其设备分类 1.1.1三种传递现象的联系 1.1.2本专业中的典型热质交换现象 1.1.3热质交换设备的分类 1.2本课程在专业中的地位和作用 1.3课程的研究内容与方法 | 时间分配 |
|  |  | 讲授80分钟 |
|  |  | 问答10分钟 |
|  |  | 演示5分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、师生问答、样本演示、启发等 |
| 课后作业 | P16 1、2、3 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 作业题目简单，完成较好。三传现象为重点，使学生明确课程的地位与作用。 |

| 上课日期 | 2014年2月19日 | 第2讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第2章传质的理论基础2.1、2.2.1 |
| 教学目的要求 | 掌握传质的基本概念、质量传递的基本方式和斐克定律 |
| 重点及处理方法 | 基本概念和斐克定律，对比分析、重点讲解 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 2.1传质概论 2.1.1混合物构成成分的表达 2.1.1.1质量浓度与物质的量浓度 2.1.1.2质量分数与摩尔分数 2.1.2传质速率的度量 2.1.2.1传质的速度 2.1.2.2传质的通量 2.1.3质量传递的基本方式 2.1.3.1分子传质 2.1.3.2对流传质 2.2扩散传质 2.2.1斐克定律 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 讲授90分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、师生问答、启发等 |
| 课后作业 | P65 1 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 注意新旧知识的对比 |

| 上课日期 | 2014年2月25日 | 第3讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第2章传质的理论基础2.2.2－2.2.5 |
| 教学目的要求 | 了解固体中扩散过程，掌握气体和液体中的扩散过程及扩散系数 |
| 重点及处理方法 | 气体中的扩散过程，结合应用背景重点分析 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 2.2.2气体中的扩散过程 2.2.2.1等分子反方向扩散 2.2.2.2组分A通过停滞组分B的扩散 2.2.3液体中的扩散过程 2.2.3.1液体中的扩散通量方程 2.2.3.2等分子反方向扩散 2.2.3.3组分A通过停滞组分B的扩散 2.2.4固体中的扩散过程 2.2.4.1与固体内部结构无关的稳态扩散 2.2.4.2与固体内部结构有关的多孔固体中的稳态扩散 2.2.5扩散系数及其测量 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 讲授85分钟 |
|  |  | 问答5分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、师生问答、启发等 |
| 课后作业 | P65 4 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 作业注意单位问题、数量级问题、科学表达问题，数学应用推导多，学生应补习微积分 |

| 上课日期 | 2014年2月26日 | 第4讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第2章传质的理论基础2.3.1－2.3.3 |
| 教学目的要求 | 掌握对流传质系数、浓度边界层，了解紊流传质的机理 |
| 重点及处理方法 | 对流传质概念、边界层概念及意义，结合流体力学、传热学分析 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 2.3对流传质 2.3.1对流传质系数 2.3.2浓度边界层概念及其对传质问题求解的意义 2.3.2.1浓度边界层的概念 2.3.2.2边界层的重要意义 2.3.3紊流传质的机理 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 讲授90分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、启发等 |
| 课后作业 | P65 7 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 结合流体力学、传热学进行对比分析，学习新知识，复习旧知识，学生容易接受 |

| 上课日期 | 2014年3月4日 | 第5讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第2章传质的理论基础2.3.4－2.3.6、2.4 |
| 教学目的要求 | 掌握对流传质过程的数学分析及相关准则数，了解对流传质模型 |
| 重点及处理方法 | 数学描述、准则数、分析求解，对比传热学分析 |
| 难点及处理方法 | 数学描述与分析求解，结合传热学对比分析 |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 2.3.4对流传质的数学描述 2.3.4.1传质微分方程的推导 2.3.4.2传质微分方程 2.3.4.3传质微分方程的特定形式 2.3.4.4对流传质方程的边界层近似 2.3.5对流传质过程的相关准则数 2.3.6对流传质问题的分析求解 2.3.6.1平板壁面上层流传质的精确解 2.3.6.2管内稳态层流对流传质 2.4相际间的对流传质模型 2.4.1薄膜理论 2.4.2渗透理论 2.4.3表面更新理论 2.4.4一维固液相变问题 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 讲授90分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、师生问答、启发等 |
| 课后作业 | 查阅文献，准备冰蓄冷小论文 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 数学应用推导多，学生应补习微积分；与传热学对比分析，易于学生接受 |

| 上课日期 | 2014年3月5日 | 第6讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第3章传热传质问题的分析和计算3.1、3.2 |
| 教学目的要求 | 掌握动量、热量和质量传递类比关系及对流传质准则关联式 |
| 重点及处理方法 | 动量、热量和质量传递类比，对比分析法 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 3.1动量、热量和质量传递类比 3.1.1三种传递各自的速率描述及其之间的雷同关系 3.1.2三传方程 3.1.3动量交换与热交换的类比在质交换中的应用 3.2对流传质的准则关联式 3.2.1流体在管内受迫流动时的质交换 3.2.2流体沿平板流动时的质交换 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 讲授85分钟 |
|  |  | 问答5分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、师生问答、启发等 |
| 课后作业 | P99 1、5 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 充分利用类比关系使学生易于接受，但也反映出学生传热基础的欠缺 |

| 上课日期 | 2014年3月11日 | 第7讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第3章传热传质问题的分析和计算3.3 |
| 教学目的要求 | 了解传质应用实例，掌握热量和质量同时进行时的热质传递 |
| 重点及处理方法 | 热量和质量同时进行时的热质传递 |
| 难点及处理方法 | 热量和质量同时进行时的热质传递 |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 3.3热量和质量同时进行时的热质传递 3.3.1同时进行传热与传质的过程 3.3.2同一表面上传质过程对传热过程的影响 3.3.3刘易斯关系式 3.3.4湿球温度的理论基础 3.3.5自然环境中的传热传质 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 讲授90分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、启发等 |
| 课后作业 | P99-102 8、22 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 作业注意单位问题、存在抄袭问题，与实际结合学生较感兴趣，以后应注意理论联系实际，以提高学生学习兴趣 |

| 上课日期 | 2014年3月12日 | 第8讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第4章空气的热湿处理4.1、4.2 |
| 教学目的要求 | 了解空气热质处理的途径，掌握空气与固体表面之间的热湿交换 |
| 重点及处理方法 | 空气热湿处理的原理和方案 |
| 难点及处理方法 | 空气与水/固体表面之间的热质交换原理及特点 |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 4.1空气的热湿处理途径 4.1.1空气调节的几个相关概念 4.1.2空气热湿处理的原理和方案 4.1.3空气热湿处理及设备 4.2空气与固体表面之间的热湿交换 4.2.1湿空气在冷表面上的冷却降湿过程 4.2.2湿空气在肋片上的冷却降湿过程 | 时间分配 |
|  |  | 讲授95分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、启发等 |
| 课后作业 | P126 1 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 空调i-d图知识未讲，需补充，怎样充分利用有限课时简单介绍而又使学生弄懂仍需进一步探讨 |

| 上课日期 | 2014年3月18日 | 第9讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第4章空气的热湿处理4.3 |
| 教学目的要求 | 掌握空气与水直接接触时的状态变化及热质交换系数 |
| 重点及处理方法 | 空气与水表面之间热质交换的主要影响因素，热质交换系数的表达式及分析 |
| 难点及处理方法 | 热质交换分析 |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 4.3空气与水直接接触时的热湿交换 4.3.1热湿交换原理 4.3.2蒸发冷却装置的工作原理 4.3.3与水直接接触时空气的状态变化过程 4.3.4空气与水直接接触时的对流增湿和减湿 4.3.5影响空气与水表面之间热质交换的主要因素 4.3.6空气与水表面的热质交换系数 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 讲授80分钟 |
|  |  | 问答10分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、师生问答、样本演示、启发等 |
| 课后作业 | P127 10、17 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 如何利用图进行热质交换分析需结合作业17 |

| 上课日期 | 2014年3月19日 | 第10讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第5章吸附和吸收处理空气的原理与方法5.1.1－5.1.4 |
| 教学目的要求 | 掌握吸附的基本知识和概念、多孔介质，了解等温吸附线描述公式及常用吸附剂类型、性能 |
| 重点及处理方法 | 基本概念 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 5.1.1吸附的基本知识概念 1）吸附、吸附剂和吸附质 2）吸附的种类 3）吸附平衡、等温吸附线、等压吸附线 4）吸附剂结构，多孔介质，比表面积 5）吸附剂的特性参数 5.1.2等温吸附线 1）朗谬尔公式 2）弗雷德里克公式 3）BET公式 4）微孔吸附公式 5.1.3常用吸附剂的类型和性能 5.1.4多孔介质传质浅析 | 时间分配 |
|  |  | 讲授95分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、启发等 |
| 课后作业 | P160 1、2 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 概念区分清楚，与专业结合不多的可由学生自学 |

| 上课日期 | 2014年3月25日 | 第11讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第5章吸附和吸收处理空气的原理与方法5.1.5、5.2 |
| 教学目的要求 | 掌握动态及静态吸附除湿、吸收剂处理空气的机理、影响吸收的主要因素，了解常用吸湿剂类型、性能 |
| 重点及处理方法 | 动态及静态吸附除湿、吸收剂处理空气的机理 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 5.1.5空气静态吸附除湿和动态咐附除湿 5.1.5.1干燥循环 5.1.5.2静态吸附除湿 5.1.5.3动态吸附除湿 5.2吸收剂处理空气的原理和方法 5.2.1吸收现象简介 5.2.2液体除湿剂的类型和性能 5.2.3吸收剂处理空气的机理 1）除湿剂的表面蒸汽压 2）典型的吸湿－再生过程分析 5.2.4影响吸收的主要因素 1）除湿器的结构 2）除湿剂的选择 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 自学5分钟 |
|  |  | 讲授85分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、课堂自学与指导、启发等 |
| 课后作业 | P160 3、4、传热传质过程报告 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 吸收为重点，吸附为辅，结合专业应用情况重点分析 |

| 上课日期 | 2014年3月26日 | 第12讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第6章间壁式热质交换设备的热工计算6.1－6.3 |
| 教学目的要求 | 了解间壁式热质交换设备的形式与结构，掌握传热过程分析及基本公式 |
| 重点及处理方法 | 间壁两侧流体传热过程分析，结合传热知识复习分析 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 6.1间壁式热质交换设备的形式与结构 管壳式、肋片管式、板式、板翅式、螺旋板式等 6.2间壁两侧流体传热过程分析 对流－导热－对流 6.3总传热系数与总传热热阻 清洁表面热阻、总热阻、威尔逊图解 | 时间分配 |
|  |  | 讲授95分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、启发等 |
| 课后作业 | P187 1 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 本节以复习旧知识为基础引出新知识，结论性为主，讲解时应有所侧重 |

| 上课日期 | 2014年4月1日 | 第13讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第6章间壁式热质交换设备的热工计算6.4、6.5 |
| 教学目的要求 | 掌握间壁式热质交换设备的热工计算方法及表冷器的热工计算 |
| 重点及处理方法 | 间壁式热质交换设备的热工计算（表冷器处理空气时发生的热质交换特点、影响因素、设计计算/校核计算的方法） |
| 难点及处理方法 | 热工计算相关原理 |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 6.4间壁式热质交换设备热工计算常用方法 6.4.1基本公式 6.4.2对数平均温差法 6.4.3效能－传热单元数法 6.4.4对数平均温差法与效能－传热单元数法的比较 6.5表面式冷却器的热工计算 6.5.1表冷器处理空气时发生热质交换的特点 6.5.2表冷器的传热系数 6.5.3表冷器的热工计算 | 时间分配 |
|  |  | 讲授75分钟 |
|  |  | 练习20分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、课堂练习与讨论、启发等 |
| 课后作业 | P187-188 4、5、9 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 理论推导简单论述，重点在于热工计算方法，侧重应用 |

| 上课日期 | 2014年4月2日 | 第14讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第6章间壁式热质交换设备的热工计算习题课 |
| 教学目的要求 | 掌握间壁式热质交换设备的热工计算方法及表冷器热工计算 |
| 重点及处理方法 | 间壁式热质交换设备的热工计算（表冷器处理空气时发生的热质交换特点、影响因素、设计计算/校核计算的方法） |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 表面式冷却器的热工计算习题及作业题 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 练习80分钟 |
|  |  | 问答15分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，师生问答、课堂练习与讨论、启发等 |
| 课后作业 | P188 10 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 在教师讲解分析的基础上再以学生为主进行习题练习，使学生掌握相关热工计算方法 |

| 上课日期 | 2014年4月8日 | 第15讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第6章间壁式热质交换设备的热工计算6.6 |
| 教学目的要求 | 掌握空气加热器和散热器的热工计算方法 |
| 重点及处理方法 | 空气加热器和散热器的热工计算 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 6.6其他间壁式热交换设备的热工计算 6.6.1空气加热器的热工计算 6.6.2散热器的热工计算 | 时间分配 |
|  |  | 讲授90分钟 |
|  |  | 演示5分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、样本演示、启发等 |
| 课后作业 | P188 11 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 此部分在供热工程里也有所涉及，应注意内容的侧重 |

| 上课日期 | 2014年4月9日 | 第16讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 换热器性能实验 |
| 教学目的要求 | 了解换热器结构、工作原理，进行相关参数测试 |
| 重点及处理方法 |  |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 实验 |
| 教学内容 | 换热器性能实验 | 时间分配 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 实验 |
| 课后作业 | 实验报告 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年4月15日 | 第17讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第7章混合式热质交换设备的热工计算7.1-7.4 |
| 教学目的要求 | 了解混合式热质交换设备的形式与结构，掌握影响混合式设备热质交换的主要因素及热质交换特点、喷淋室的热工计算方法 |
| 重点及处理方法 | 喷淋室处理空气时发生热质交换的特点及设计/校核计算 |
| 难点及处理方法 | 热质交换的特点、喷淋室的热工计算 |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 7.1混合式换热器的形式与结构 7.2影响混合式设备热质交换效果的主要因素 7.3混合式设备发生热质交换的特点 7.3.1喷淋室热质交换的特点 7.3.2冷却塔热质交换的特点 7.4喷淋室热工计算 1）喷淋室的热交换效率系数和接触系数及其实验公式 2）喷淋室的计算类型 3）喷淋室计算的主要原则 4）喷淋室的设计与校核计算方法 | 时间分配 |
|  |  | 讲授75分钟 |
|  |  | 演示5分钟 |
|  |  | 练习15分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、样本演示、课堂练习与讨论、启发等 |
| 课后作业 | P220 3、6、8 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 可结合习题讲解热工计算方法 |

| 上课日期 | 2014年4月16日 | 第18讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第7章混合式热质交换设备的热工计算7.5、7.6 |
| 教学目的要求 | 掌握冷却塔的热工计算方法，了解加湿器、喷射泵的热工计算 |
| 重点及处理方法 | 冷却塔的热工计算 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 7.5冷却塔的热工计算 7.5.1冷却塔的热工计算方法 7.5.2冷却塔的计算方法举例 7.6其它混合式设备的热工计算 7.6.1加湿器的热工计算 7.6.2喷射泵的热工计算 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 讲授75分钟 |
|  |  | 练习15分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、课堂练习与讨论、启发等 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 重点分析冷却塔这一常用设备，强调其重要性引起学生重视 |

| 上课日期 | 2014年4月22日 | 第19讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第7章混合式热质交换设备的热工计算习题课 |
| 教学目的要求 | 掌握喷淋室与冷却塔的热工计算 |
| 重点及处理方法 | 设计计算/校核计算的方法 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 喷淋室与冷却塔的热工计算习题及课后作业题 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 练习80分钟 |
|  |  | 问答15分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，师生问答、课堂练习与讨论、启发等 |
| 课后作业 | 复习与预习 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年4月23日 | 第20讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 蓄冷空调系统参观 |
| 教学目的要求 | 了解相变传热的相关知识与系统设备 |
| 重点及处理方法 |  |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 参观 |
| 教学内容 | 蓄冷空调系统参观 | 时间分配 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 参观 |
| 课后作业 | 查阅文献，完成冰蓄冷小论文 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年4月29日 | 第21讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第8章复合式热质交换设备的热工计算8.1-8.2 |
| 教学目的要求 | 掌握影响复合式设备热质交换效果的主要因素，了解直接、间接蒸发冷却器的热工计算、蒸发冷却式空调系统设计计算方法 |
| 重点及处理方法 | 直接、间接蒸发冷却器的热工计算、蒸发冷却式空调系统设计计算方法（一级、二级、三级） |
| 难点及处理方法 | 蒸发冷却器的热工计算、蒸发冷却式空调系统设计计算方法 |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 8.1影响复合式设备热质交换效果的主要因素 8.2蒸发冷却式空调系统的热工计算 1）直接蒸发冷却器的类型与性能及其热工计算 2）间接蒸发冷却器的类型与性能及其热工计算 3）一级、二级、三级蒸发冷却空调系统设计计算方法 | 时间分配 |
|  |  | 讲授85分钟 |
|  |  | 演示10分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、样本演示、启发等 |
| 课后作业 | P254 思考题1、2、3 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 此节相对属于新内容，主要使学生了解即可，与空调课联系多的内容可由学生上完空调课后再复习 |

| 上课日期 | 2014年4月30日 | 第22讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第8章复合式热质交换设备的热工计算8.3 |
| 教学目的要求 | 掌握温湿度独立调节概念，了解温湿度独立调节空调系统及其设备 |
| 重点及处理方法 | 温湿度独立调节空调系统 |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 8.3温湿度独立调节空调系统 1）温湿度独立调节空调系统简介 2）温度调节系统 3）湿度独立处理设备 4）温湿度独立设备的应用 | 时间分配 |
|  |  | 复习5分钟 |
|  |  | 讲授80分钟 |
|  |  | 问答10分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、师生问答、启发等 |
| 课后作业 | 查阅文献 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 相对于传统空调系统提出的新概念，可不局限于书本内容 |

| 上课日期 | 2014年5月6日 | 第23讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第9章热质交换设备优化设计及性能评价9.1-9.4 |
| 教学目的要求 | 掌握热质交换设备的优化设计方法，了解性能评价及其发展趋势 |
| 重点及处理方法 | 热质交换设备的优化设计分析及性能评价 |
| 难点及处理方法 | 热质交换设备的优化设计分析 |
| 授课方式 | 多媒体课件+板书 |
| 教学内容 | 9.1热质交换设备仿真建模方法（自学） 9.2热质交换设备的优化设计与分析 1）基本原理 2）最优化设计方法举例 9.3热质交换设备的性能评价 9.4热质交换设备的发展趋势 | 时间分配 |
|  |  | 讲授80分钟 |
|  |  | 自学15分钟 |
|  |  | 小结及布置作业 5分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 多媒体与板书相结合，课堂讲授、课堂自学与指导、启发等 |
| 课后作业 | P274思考题 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 | 重点介绍第2节，其它部分均可采取自学形式 |

| 上课日期 | 2014年5月7日 | 第24讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 课程总结 |
| 教学目的要求 | 对全书进行系统归纳总结 |
| 重点及处理方法 |  |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 辅导 |
| 教学内容 | 课程总结 | 时间分配 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
|  |  | 分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授与辅导 |
| 课后作业 | 复习 |
| 参考资料 | [1].闫全英，热质交换原理与设备，机械工业出版社，2006年 [2].许为全，热质交换原理与设备，清华大学出版社，1999年 [3].王补宣，工程传热传质学（上下册），科学出版社，1998年 |
| 教学后记 |  |