教 案

20 14 —20 15 学年第 1 学期

授课班级： 工程造价1331、1332、1333

课程名称： 建筑设备

任课教师： 薛永飞

院部名称：   土木工程学院

二〇一四 年八月十八日

| 课程名称 | 建筑设备 | 课程归属 | 土木工程学院 | 课程代码 | 010830530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 | 工程造价1331、1332、1333 |
| 授课地点 | 理论教学6J201 ； 实践教学 ； 辅导 |
| 课程类别 | 限选课 |
| 总学时数 | 32 | 周学时 | 2 | 学分数 | 2 |
| 学时分配 | 课堂讲授 30 学时； 实践教学 2 学时； 辅导 0 学时 |
| 起至时间 | 第 1 周至第 18 周 |
| 本科《建筑设备》课程教学大纲 | 尚琛煦 | 土木工程学院，2011 |
| 建筑设备 | 张敏主编， | 哈尔滨工业大学出版社，2013 |
| 建筑设备 | 杨建中，尚琛煦主编 | 中国水利水电出版社，2009 |
| 建筑设备 | 王鹏编 | 北京理工大学出版社，2013 |
| 建筑设备 | 王青山，王丽编 | 机械工业出版社，2009- |
| 授课教师 | 薛永飞 | 职称 | 副教授 | 院（部） | 土木工程学院 |
| 实践教师 |  | 职称 |  | 院（部） | 土木工程学院 |

| 上课日期 | 2014年 9 月 1 日 | 第 1 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第一章绪论 |
| 教学目的要求 | 掌握流体定义 流体受力表现与性质 3. 理解流体运动状态 |
| 重点及处理方法 | 流体力学的术语，讲演 |
| 难点及处理方法 | 粘性的术语，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 建筑设备技术基础知识 第1章 流体运动的基本规律 1.1 流体的主要物理性质 1.1.1 质量密度和重力密度 1.1.2 流体的压缩性和热胀性 （1）液体的压缩性和热胀性 1）液体的压缩性 体积压缩率 2）液体的热胀性 体积膨胀系数αV 3）等压过程 5）多变过程 多变过程方程： 牛顿内摩擦定律 1.2 流体运动的参数、分类和模型 1.2.1 描述流体运动的几个主要物理参数 1）压力（p） 理想流体之间相互的作用力是以压力表达。 2）流量 单位时间内流体流过某控制断面的流体量称为流量。 3）断面平均流速（v） 断面平均流速 1.2.2 流体运动的分类与模型 （1）流线与迹线 1）流线 流体运动时，在某一时刻流体中通过连续质点绘制的曲线，这条曲线就称为该时刻的一条流线。 2）迹线 流体运动时，流体中某一个质点在连续时间内的运动轨迹称为迹线。流线与迹线是两个完全不同的概念。 （2）压力流与无压流 1）压力流 流体在压差作用下流动时，流体与固体壁周围都接触，流体无自由表面。 2）无压流 重力流。指液体在重力作用下流动时，液体的一部分周界与固体壁相接触，另一部分则与空气相接触，形成自由表面。 （3）恒定流与非恒定流 （4）均匀流与非均匀流 （5）流管与总流及流动模型 1）流管 在研究流体运动基本规律中，取总流代表实际流体，并且忽略其粘滞性以及在一定条件下不计流体压缩性和热胀性称为不可压缩性流体；考虑其压缩性和热胀性的流体称为可压缩性流体。理论上称这些流体为流动模型。 1.3 一维流体恒定流的连续性方程 1.4 一维流体恒定总流能量方程 1.4.1 恒定总流实际液体的能量方程 伯努里方程式: 水头损失 1.5 流动阻力和流动状态 1.5.1 流体流动的两种形态——层流和紊流 细流，层流，紊流 非圆管流中的雷诺数为 写成压头损失的形式 1.5.3 沿程阻力系数λ和流速系数C的确定 （1）尼古拉兹实验曲线 尼古拉兹实验装置如图1.11所示 1）层流区 2）层、紊流转变的过渡区 3）紊流区 （2）沿程阻力系数的一些经验公式 1）对于通风管道，采用柯罗布鲁克公式 （3）流速系数C的经验公式 1）曼宁公式 | 15分钟 35分钟 10分钟 20分钟 20分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 9 月 8 日 | 第2 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第一章绪论 |
| 教学目的要求 | 传热方式 电工基础知识 建筑设备总论 |
| 重点及处理方法 |  |
| 难点及处理方法 | 传热方式的理解，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 传热原理 2.1 导热（热传导） 2.1.1 导热 所谓导热是指温度不同的物体直接接触时，或物体内部温度不同的相邻部分之间，热由高温侧向低温侧传递的现象。 2.1.2 导热量 平壁导热公式 一维稳定导热的傅立叶定律表达式 （1）多层平壁 三层平壁的每层 或通过单位长度管状的热流量 2.2.2 对流换热 工程上最关心的是流动着的流体与温度不同的壁面接触时，它们之间所发生的热量交换过程，例如，管内流动的热水与管内壁面间的换热，称之为对流换热。 2.2.3 对流换热的计算 方程式 2.3 热辐射及辐射换热 2.3.1 热辐射 所谓热辐射指依靠物体表面向外发射热射线来传递能量的现象。 2.3.2 辐射能的计算 黑体的辐射能 2.3.3 辐射换热的计算 2.4 传热过程及传热系数 2.4.1 稳定传热方程 总的传热量 电工基础知识 3.1 电流、电压、电阻与电功率 3.1.1 电源与电流 电源是一种将非电能转换成电能的装置，该装置将化学能或机械能转换为电能。 电流是带电质点在物体中作有规则的运动，大小为单位时间内通过导体横截面的电荷量 3.1.2 电位、电压（U）与电动势（E） 电路中某点的电位是指电场力将单位正电荷从该点移动到参考点（零点位）所做的功。 电路中某两点的电压是指该两点间的电位差，即电场力将单位正电荷从某点移动到另一点所做的功，度量单位为伏特（V）。 电源内部分离电荷使电源两个极上堆积大量的正、负电荷形成电位差，而维持电位差的能力称为电动势（E），其单位为伏特（V）。 3.1.3 电阻（R） 3.1.4 电路 （2）一段含源电路的欧姆定律 （3）单一闭合回路的欧姆定律 3.1.7 克希荷夫定律 克希荷夫第一定律(KCL)：在分支电路中，三条或三条以上的通电导线会合的一点，称为分支点或节点。在任一节点处，流向节点的电流之和等于流出节点的电流之和，若规定流入节点电流为正则流出该节点电流为负。则在同一瞬时和同一节点相联的各支路电流的代数和恒等于零。 3.2 电磁效应与电磁感应 3.2.1 电磁效应 磁感应强度（磁通密度）与磁通二者的关系 3.2.2 电磁感应 （1）感应电动势 （2）涡流、自感与互感 ①自感 （2）电阻的串联和并联 1）电阻串联 2）电阻并联 3）混联电路 3.3.2 交流电源与交流电路 （1）单相正弦交流电源 正弦交流电数学式 相位差 （2）单相交流电路 1）纯电阻交流电路 2）纯电感交流电路 纯电感电路的瞬时功率 3）电阻、电感串联交流电路 电压最大值和相位角 欧姆定律 瞬时电流表达式 容抗 2）三相交流电压——三相四线供电及三相三线供电 3）三相交流负载电路 3.4 变压器工作原理 3.4.1 变压器工作原理源于电磁感应原理 | 10分钟 40分钟 50分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 9 月 15 日 | 第 3 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第一章 建筑给水系统 |
| 教学目的要求 | 掌握建筑内部给水系统的分类及组成 掌握建筑内部给水方式及特点 了解建筑内部给水管道的布置与敷设 了解高层建筑给水系统的特点 掌握高层建筑给水方式的选择 |
| 重点及处理方法 | 给水方式，讲演 |
| 难点及处理方法 | 给水方式，讲演与讨论 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 项目1.1 建筑室内给水系统的分类 和组成 1.1.1 建筑内给水系统的分类 1．生活给水系统 2. 生产给水系统 3. 消防给水系统 1.1.2 室内给水系统的组成 1引入管 又称入户管，是一个与室外供水管网连的总进水管。 2水表节点水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的阀门、泄水装置的总称。 (1) 水表：是一种计量用水量的仪表 ，如图1-2所示。 水表的分类方法很多： (2) 阀门：关闭管网，以便修理和拆换水表。 (3) 泄水阀：检修时放空管网，检测水表精度、测进户点压力。 (4) 旁通管：提高安全供水的可靠性。 3.给水管网 建筑给水管网包括：给水干管、立管和支管。 工程中常用的给水管材有： (1)金属管 (2)塑料管： (3)复合管 (4) 管材的选择 5）当采用塑料管材时，系统压力≯0.6 MPa，水温不超过管材的规定； 6）给水泵房内管道宜采用法兰连接的衬塑钢管或涂塑钢管及配件。 4.给水附件 给水附件指给水管道上的调节水量、水压、控制水流方向以及断流后便于管道、仪器和设备检修用的各种阀门。 配水附件——各式龙头； 控制附件——截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀等。常用阀门如图1-4所示。 (1) 截止阀：水流单向流动；管径≯50mm；需要调节流量、水压；经常启闭的管段上。 闸阀、蝶阀：水流需双向流动；管径＞50mm。空间小的部位宜采用蝶阀。 (3) 止回阀：阻止管道中水的反向流动。按结构形式分为旋启式和升降式两种。 (4) 其它阀门 5.升压和贮水设备 6.计量仪表 项目1.2 给水方式 1.2.1 给水方式 直接给水方式 供水方式：室外管网与室内管网直接相连，利用室外管网水压直接工作。 特点：系统简单，安装维护可靠，充分利用室外管网压力，内部无贮水设备，外停内停。 水泵水箱供水方式 （1）单设水箱供水 供水方式：室内外管道直接相连，屋顶加设水箱，室外管网压力充足时(夜间)向水箱充水；当室外管网压力不足时(白天)，由水箱供室内用水。 特点：1）节能 2）无需设管理人员 3）减轻市政管网高峰负荷(众多屋顶水箱，总容量很大，起到调节作用) 4）屋顶造型不美观 5）水箱水质易污染。 （2）水泵水箱联合供水 适用：室外管网压力经常不足且室内用水又不很均匀的供水方式，水箱充满后，由水箱供水，以保证用水。 特点：水泵及时向水箱充水，使水箱容积减小，又由于水箱的调节作用，使水泵工作状态稳定，可以使其在高效率下工作，同时水箱的调节，可以延时供水，供水压力稳定，可以在水箱上设置液体继电器，使水泵启闭自动化。 3. 水泵给水方式 （1）恒速泵 适用：室外管网压力经常不满足要求，室内用水量大且均匀，多用于生产给水。 （2）变频调速泵供水 适用：当建筑物内用水量大且用水不均匀时，可采用变频调速供水方式。 特点：变负荷运行，节省减少能量浪费，不需设调节水箱。 4. 分区给水方式 供水方式：下区由市政管网压力直接供水；上区由水泵水箱联合供水，两区间设连通管，并设阀门，必要时，室内整个管网用水均可由水泵、水箱联合供或由室外管网供水。 5. 气压给水方式 外部给水管网不能满足内部用水点水压要求，水压经常不足，且用水量不均匀而又不宜或无法设置高位水箱的场合，可采用气压给水方式。气压结水方式利用气压水罐调节水量和控制水泵运行。其优点是能满足用水点水压要求，不需没高位水箱，供水可靠、卫生。 1.2.2 室内给水系统的管路式 1.下行上给式：水平干管敷设在地下室天花板下，专门的地沟内或在底层直接埋地敷设，自下向上供水。民用建筑直接从事外管网供水时，多采用此方式。 2.上行下给式：水平干管设于顶层天花板下，吊顶中，自上向下供水。 项目1.3 室内给水管道的布置和敷设 1.3.1 给水管道的布置 1.引入管 2.室内给水管网布置与建筑性质、外形、结构状况、卫生器具布置及采用的给水方式有关 力求长度最短,尽可能呈直线走，平行于墙梁柱，照顾美观，考虑施工检修方便。 干管尽量靠近大用户或不允许间断供水，以保证供水可靠，减少管道转输流量，使大口径管道最短。 不得敷设在排水间、烟道和风道内，不允许穿过大小便槽、橱窗、壁柜、木装修。 避开沉降缝，如果必须穿越时，应采取相应的技术措施 车间内给水管道可架空可埋地，架空时，不得妨碍生产操作及交通，不在设备上通过。不允许在遇水会引起爆炸、燃烧或损坏的原料、产品、设备上面布管道。埋地应避开设备基础，避免压坏或震坏。 给水管道的敷设方式 3. 引入管安装 1）引入管敷设时，应尽量与建筑物外墙垂直。在穿过建筑物基础时，应预留孔洞或预埋钢套管，直径比引入管大200mm,引入管管顶距洞顶或套管顶大于100mm,孔洞与管道之间的间隙用黏土填实，两端用1:2水泥砂浆封口；在由基础下部进入室内或穿过建筑物地下室进入室内时，用混凝土支座支撑。 2） 防冰防压 室外部分管顶标高在冰冻线以下20cm；覆土深度不小于0.7~1.0m。 4. 水表安装 水表应安装在便于检修和读数，不受曝晒、不结冻、不受污染及机械损伤的地方。 螺翼式水表前应有8~10倍公称直径的直线段 旋翼式水表前后应有300mm直线段，以保证表前水流平稳，计量准确。 1.3.3 管道防腐、防冻、防露、防漏的技术措施 项目1.4 高层建筑给水系统 工程实例：重庆建筑大学设计的重庆医科大学附属第一医院外科大楼，总建筑面积 37756m2，地下有两层，地上有二十三层，建筑高度 89.1m。生活给水系统采用分区给水方式，四层及四层以下由城市管网直接供水，五层及五层以上由贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀减压给水，高区部分有两个分区。 1.4.1 高层建筑给水系统的特点 当建筑高度很大时，若采用同一个供水系统供水，建筑底层的配水点所受到的静水压力会很大，将会产生以下弊端: (1)配水龙头开启时，水流喷溅严重，使用不便。 (2)当配水龙头及阀门关闭时容易产生水锤，不但会引起噪音还会损坏管道及附件，造成漏水。 (3)由于压力过高，龙头、阀门等给水配件容易受到磨损.缩短使用寿命，同时增加了维修工作量。 (4)流速过大，会产生水流噪声、振动噪声，影响室内安静。 1.4.2 高层建筑给水方式 高区部分可以采用的分区给水方式有：高位水箱给水方式；气压罐给水方式；变频调速水泵给水方式；无负压供水。 1. 高位水箱给水方式 高位水箱给水是应用较为普遍的一种高楼供水方式。它主要由贮水池、加压水泵、高位水箱和配水管网组成。高位水箱在给水系统中的作用，主要是贮水、调节水量和稳定水压。 高位水箱给水方式又可分为并联给水方式、串联给水方式、减压水箱给水方式、减压阀给水方式等。 (1) 并联给水方式 这种方式是各分区独立设置水箱和水泵，水泵集中布置在建筑底层或地下室，分别向各区进行无塔供水。 (2) 串联给水方式 该方式是将水泵和水箱分散设置于各区的楼层中，低区水箱兼作上一区的水池，水泵由下区水箱抽水送至上区水箱，再由水箱向各区供水。 (3) 减压给水方式 减压给水方式是将整个高层建筑用水量全部由设置于底层的水泵提升至屋顶水箱，然后再通过各区减压装置减压后将水送至各个区给水系统的给水方式。 2. 气压罐给水方式 气压罐给水方式通常采用气压罐并联给水方式和气压罐减压阀给水方式。 （1）气压罐并联给水方式 这种供水设备是将气压给水设备集中设于建筑物地下室或设定的某一场所，通过并联的主干管分别向各区管网供水的方式。 （2）气压罐减压阀给水方式 它是将气压罐给水设备设于建筑底层或地下室集中加压，在下部分区供水管路上设减压阀减压，以免下部分区管网内压力过大，而造成管路、用水器具和设备的损坏。 3．水泵变频调速供水方式 在无水箱水泵直接供水系统中，有的高层建筑采用变频调速供水装置。通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速，从而使水泵的转速发生变化。调节水泵的转速，可以改变水泵的流量、扬程和功率，使出水量适应用水量的变化，并使水泵变流量供水时保持高效运行。 4 无负压供水方式 (1) 无负压供水设备的工作原理 无负压供水设备进水管与自来水管网直接相连，水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管，设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压，将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水； （2）设备特点： 无需修建水池或水箱，也不需设置大型气压罐，节省了一大笔投资。 节能效果显著，设备直接与自来水管串接，在自来水厂一次供水管网压力的基础上叠加所需的压力，差多少，补多少，能充分利用管网的压力，用水低峰期，设备甚至不需要运行，与传统给水设备比，节能达30%-90% 。 安装简便，只需连接进出水管，施工周期短，安装简单。 运行稳定，振动小，噪音低(噪音值低于50分贝)。 系统供水稳定，充分保证系统末端压力。 1.4.4 高层建筑给水管路图式 给水管路图式与高层建筑采用的供水方式、加压设备设置位置、建筑和结构的布局有关。主要有以下三种基本形式： 1、下行上给式。。 2 上 行下给式。 3 环状式。 | 15分钟 35分钟 5分钟 5分钟 35分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 9 月 22 日 | 第 4讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第二章建筑污水排水系统 |
| 教学目的要求 | 掌握建筑排水系统的分类、组成及排水方式； 了解常用的排水管材及排水附件； 掌握建筑排水管道系统的布置与敷设方法； 了解常用卫生器具的安装要求； 掌握排水管道系统安装施工质量验收规范； 了解高层建筑的排水特点； 掌握高层建筑排水管道系统的布置与敷设方法 |
| 重点及处理方法 | 建筑排水系统的分类、组成及排水方式，讲演 |
| 难点及处理方法 | 排水方式，高层建筑的排水特点，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 2.1排水系统的分类及组成 2.1.1排水系统的任务及特点 排水系统的任务： 2.1排水系统的分类及组成 2.1.1排水系统的任务及特点 2.1.2排水系统的分类 生活污废水排水系统 生产污废水排水系统 屋面雨雪水排水系统 2.1.3排水系统的组成 卫生器具和生产设备受水器 排水管道系统 通气管道 清通设备 抽升设备 污水局部处理设备 …… 卫生器具和生产设备受水器 卫生器具和生产设备受水器是室内给水系统的终点、排水系统的起点。主要用于收集和排除各种污废水，满足日常生活和生产过程的卫生及生产要求。 建筑内部常用的卫生器具包括盥洗、沐浴器具、洗涤器具、便溺器具、地漏等。 2.2建筑排水方式 2.2.1污水排放条件 污水排放标准 浓度标准 总量控制标准 国家排放标准 行业排放标准 地方排放标准 2.2建筑排水方式 2.2.1污水排放条件 污水排放的一般条件 根据现行的各类标准，建筑内部产生的污水要排入城市排水管网，一般应该满足以下条件： 污水排放温度t＜40℃； 污水酸碱度呈中性，PH = 6～9； 污水中不含大量固体杂质； 污水中不含大量汽油等易燃液体、有毒物、病原体及放射性物质。 2.2.2排水方式 合流制 直排式合流制 直排式是指混合污废水不经处理和利用，就近直接排入水体。早期的排水系统都采用直排式，这种方式简单易行、投资最省，但是污水未经任何处理即行排放，使受纳水体遭受严重污染。改建或新建建筑均不宜采用这种方式。 2.2.2排水方式 合流制 截流式合流制 截流式是在直排式排水系统的建设基础上，沿水体岸边增建一条截流干管，并在干管末端设置污水处理厂。同时，在截流干管与原干管相交前或相交处设置溢流井。 分流制 完全分流制 完全分流制排水系统既有污水排水系统，又有雨水排水系统。生活污废水、工业污废水通过污水排水系统排至污水处理厂，处理后排入水体；雨水通过雨水排水系统直接排入水体。这种排水方式环保效益较好，但是仍然有雨水的初期污染问题，投资较高，新建城市一般采用完全分流制。 分流制 （2）不完全分流制 不完全分流制系统只设有污水排水系统，没有完整的雨水排水系统。污水通过污水排水系统，处理后排入水体，而雨水沿天然地面，街道边沟，水渠等排泄。 2.2.3排水方式的选择 合流制排水系统的优点是工程总造价低，节省维护费用，缺点是要增加污水处理的负荷量。分流制的优点是水力条件较好，由于污、废水分流，有利于分别处理和再利用，缺点是工程造价高，维护费用多。 排水系统采用分流制还是合流制，应根据污废水的性质、污染程度、污废水综合利用的可能性和处理要求等因素来确定。 2.3建筑排水管道的布置敷设与安装 2.3.1排水管材及管件 排水铸铁管 硬聚氯乙烯塑料管 其他如钢管、混凝土管、陶土管等 2.3.2排水管道的布置与敷设 排水管道的布置原则 排水畅通，水力条件好； 使用安全可靠，不影响室内环境卫生； 管线简单，工程造价低，占地面积小，美观； 施工安装简便、易于维护管理； 兼顾其它管线的布置与敷设。 排水管道的敷设方法 排水管道的敷设类似于给水管道，有明敷和暗敷两种形式。明敷时管道沿墙、梁、柱平行外露设置，明敷管道维护方便、造价低，但管道表面易积灰且不美观；暗敷时管道设在专门的管廊、管道井、沟槽中；为了便于清通和用于特殊的地方，有时也可采用明沟排除污水。 2.3.3通气管道的布置与敷设 对于建筑层数不高，卫生器具不多的污水管道应设置伸顶通气管；建筑层数较高，卫生器具较多，排水量较大时，宜将排水管道和通气管道分开，设专用通气管道。 2.3.4清通设备的布置与敷设 检查口 检查口一般装设于立管，供立管或立管与横支管连接处有异物堵塞时清掏用，多层或高层建筑的排水立管上每隔一层就应装一个，检查口间距不大于10m。但在立管的最底层和设有卫生器具的两层以上坡顶建筑物的最高层必须设置检查口，平顶建筑可用通气口代替检查口。 检查口 另外，立管如装有乙字管，则应在该层乙字管上部装设检查口。检查口设置高度一般从地面至检查口中心1m为宜。当排水横管管段超过规定长度时，也应设置检查口。 检查口在安装时，应使盖板向外，并与墙面成45°角，检查口中心距离地1.0m，并应高出该层卫生器具上边缘至少0.15m。 当排水立管暗装在管槽或管井中时，在检查口处应该设置检修孔或检修门。 清扫口 清扫口一般装于横支管上，尤其是各层横支管连接卫生器具较多时，横支管起点均应装置清扫口。当连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上的卫生器具的污水横管、水流转角小于135°的污水横管，均应设置清扫口。 清扫口安装不应高出地面，必须与地面平齐。为了便于清掏，清扫口与墙面应保持一定距离，一般不宜小于0.15m。 2.3.5管道安装施工质量验收规范 排水管道的安装工艺流程： 安装准备→支吊架制作安装→管道预制→排 水干管安装→排水立管安装→排水支管安装→灌水试验 排水管道的安装工艺流程： 室内排水管道的安装应遵守先地下后地上的原则。 排水管道的安装工艺流程： 安装顺序依次为排出管(做至一层立管检查口)、一层埋地排水横管、一层埋地器具支管(做至承口突出面)、埋地部分管道灌水试验与验收。此段工程完工俗称一层平口，其施工可在土建一层楼板盖好进行，其后的施工顺序是立管、各层的排水横管、器具支管。 室内排水用管材，主要有排水铸铁管、硬聚氯乙烯排水管（PVC-U管）。当排水管径小于50mm时，可采用钢管。 2.4卫生器具的布置与敷设 2.4.1卫生器具的设置要求 民用建筑分为住宅和公共建筑，住宅分为普通住宅和高级住宅。公共建筑卫生器具设置主要区别在于客房卫生间和公共卫生间。 2.4.2卫生器具的布置原则 卫生器具的布置，应根据厨房、卫生间及公共厕所的平面位置、房间面积大小、建筑质量标准、有无管道竖井或管槽、卫生器具数量及单件尺寸等来布置。既要满足使用方便、容易清洁、占房间面积小，还要充分考虑为管道布置提供良好的水力条件，尽量做到管道少转弯、管线短、排水通畅。 2.4.3卫生器具安装的基本技术要求 安装位置的准确性 安装的美观性 在实用的基础上，还应该端正、平直地安装，达到美观要求，因此，在安装过程中应随时用水平尺、线坠等工具进行检测和校正。 严密性 安装的可拆卸性 铁和瓷的软结合 2.5高层建筑排水系统 2.5.1高层建筑排水的特点 高层建筑的特点是建筑高度大、层数多、面积大、设备完善、功能复杂、使用人数多。污水在排水立管中的流动呈现一种不稳定的水气两相流。管内气压波动剧烈，易形成气塞，使管内水气流动不畅，破坏卫生器具水封，造成排水管道中的臭气及有害气体侵入室内而污染室内环境。 2.5.2高层建筑的通气系统 由于高层建筑中卫生器具较多，排水立管长，排水量大，流速高，且排水立管连接的横支管多，多根横管同时排水，由于水舌的影响和横干管起端产生的强烈冲击流使水跃高度增加，造成立管中的压力波动较大，导致水封破坏。 通气管系统一般可以分为：伸顶通气管（高层建筑较少采用），特种接头的单立管排水系统，专用通气管道系统等。设置专用通气管道能较好的稳定排水管内气压，提高通水能力，但占用棉结较大，施工复杂，造价高。 2.5.3特殊单立管排水系统 苏维托排水系统 苏维托排水系统是由瑞士人弗里茨•苏玛研究成功的最早出现的特殊单立管排水系统，该系统由排水立管、气水混合器、气水分离器及其他排水管件等组成。 排水横支管与排水立管的连接处采用气水混合器，即苏维托；排水立管底部采用泄压管装置，即气水分离器；排水横管（横支管和横干管）采用普通排水管件。在整个苏维托排水系统中，气水混合器是关键部件，除具有连接功能外，还兼有消除水舌现象，减速消能等多种功能。 2.5.4高层建筑排水管道系统的布置与敷设 排水管道系统布置时应使排水路径最短，水流顺畅；减小系统管道中气压的剧烈变化；尽量避免排水管道对其他用房功能的影响或干扰；便于施工安装等。 由于管线较多，且纵横交叉，穿墙、穿楼板、基础也多，所以管道安装尽可能与土建施工密切配合，以提高施工的质量和进度。 小结 | 15分钟 15分钟 20分钟 10分钟 10分钟 30分钟 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 9 月 29 日 | 第 5 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第三章屋面雨水系统 |
| 教学目的要求 | 理解内排水系统的分类与组成和计算 |
| 重点及处理方法 | 内排水系统的分类，讲演 |
| 难点及处理方法 | 内排水系统，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习小结 建筑屋面雨水排放系统 檐沟外排水系统 长天沟外排水系统 雨水内排水系统 内排水系统的分类 内排水系统的组成 系统的布置和安装 建筑屋面及小区雨水排水系统的计算简介 小结 预习 | 20分钟 30分钟 10分钟 20分钟 10分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 10 月 6 日 | 第 6 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第四章热水供应系统 |
| 教学目的要求 | 掌握热水供应系统 了解饮用水系统 |
| 重点及处理方法 | 热水供应系统，讲演 |
| 难点及处理方法 | 热水供应系统，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 热水供应及饮用水系统 4.1热水供应系统 4.1.1太阳能热水供应 太阳能热水器的分类： 太阳能热水器集热部分分类 玻璃真空管太阳能热水器 平板型太阳能热水器 从太阳能热水器结构来分类： a 、紧凑式太阳能热水器 b、分体式热水器 从太阳能热水器水箱受压来分： 承压式太阳能热水器 非承压式太阳能热水器 太阳能热水器工作原理： 吸热过程 太阳辐射透过真空管的外管，被集热镀膜吸收后 沿内管壁传递到管内的水。管内的水吸热后温度 升高，比重减小而上升，形成一个向上的动力， 构成一个热虹吸系统。随着热水的不断上移并储 存在储水箱上部，同时温度较低的水沿管的另一 侧不断补充如此循环往复，最终整箱水都升高至 一定的温度。 • 2）循环管路 • 家用太阳能热水器通常按自然循环方式工 作，没有外在的动力。真空管式太阳能热 水器为直插式结构，热水通过重力作用提 供动力。平板式太阳能热水器通过自来水 的压力(称为顶水)提供动力。而太阳能集中 供热系统均采用泵循环。 • 3）顶水式使用过程 • 平板式太阳能热水器为顶水方式工作，真 空管太阳能热水器也可实行顶水工作的方 式，水箱内可以采用夹套或盘管方式。顶 水工作的优点是供水压力为自来水压力， 比自然重力式压力大，尤其是安装高度不 高时，其特点是使用过程中水温先高后低 ，容易掌握，使用者容易适应，但是要求 自来水保持供水能力。 • 3、集中式太阳能热水器供应系统原理 • a、太阳能集热器吸收辐射热将内壁水加热，并在 压力作用下与储水箱构成第一循环系统，循环输 送热能； • b、冷水在储水箱盘管中进行热交换生成生活热水 ，通过管道送到热用户，与热水循环管道组成第 二循环系统； • c、由于受天气影响太阳能单独运行不能保证系统 稳定输出热水，可以使用辅助加热，如辅助电加 热，辅助燃气加热等等 4.1.2热水供应系统的类型 • 室内热水供应，是水的加热、储存和输配 的总称。 • 室内热水供应系统主要是供给生产、生活 用户洗涤及盥洗用热水，应能保证用户随 时可以得到符合要求的水量、水温和水质 。 4.1.3热水系统的组成 热水系统的组成 ①加热设备 ②热媒管网 ③热水水箱 ④热水输配水管网 和循环水管网; ⑤其他设备和附件： 4.1.4热水系统的工作原理 热水系统的工作原理： 热媒系统（第一循环系统） • 组成：热源，加热设备，热媒管网 • 工作过程：由加热设备产生的蒸汽（或高温热 水）通过热媒管网送到水加热器，经过热交换器 将水加热。蒸汽凝结水由凝结水管排入凝水池， 冷凝水和新补充的软化水经凝结水泵再送回加热 设备加热，通常将水的加热这一循环过程称为集 中热水供应的第一循环系统。 热水加热设备 ①直接加热设备 太阳能热水器直接加热 热水锅炉直接加热 蒸气直接加热 热泵热水器 ②间接加热设备 容积式热交换器 快速式水加热器 加热水箱 ③热媒管网 连接加热设备与换热设备形成热媒循环，热 媒管网上应设置冷凝水箱，疏水器，冷凝水泵， 阀门等附件。 ④热水加热设备的选用 局部热水供应系统选用设备时，应综合考 虑热源条件、建筑物性质、安装位置、安全 要求及设备性能特点等因素。 集中热水供应系统选用设备时，应根据用 户的使用特点、水质情况、加热方式、耗热 量、热源、维护管理等因素确定。 热水供水系统（第二循环系统） • 组成：热水输配水管网和循环水管网，热水水箱 ，其他设备和附件，如循环水泵、各种器材和仪 表、管道伸缩器等 • 工作过程：热交换器中热水由配水管送到各个用 水点。水加热器中所需的冷水由给水箱供给。为 了保证热水温度，设置循环管网，使热水循环流 动，用来补偿配水管路的热损失。我们将水的输 送及循环过程称为集中热水供应的第二循环系统 。 4.1.5热水管道的管材及主要附件 管材及主要附件 管材 可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、 塑料热水管(PPR,PB,PEX) 、 塑料和金属复合管(衬塑钢管、 铜塑管、铝塑管PAP)等 设备附件 ①排气阀与泄水装置 ②温度自动调节装置 ③安全阀与减压阀 ④疏水器 ⑤伸缩器 4.1.6管道的布置与敷设 管道的布置与敷设 立管尽量设置在管道竖井内，或布置在卫生 间内。 在热水管网中与配水和回水干管连接的分干 管、配水立管和回水立管、从立管接出的分支管 、3个及3个以上配水点的配水支管均应装设阀门 。 热水管道系统，应有补偿管道伸缩的措施 水加热设备、贮热水器、热水箱、热水配水 干管、立管，机械循环回水的干、立管和有结冻 可能的自然循环回水的干、立管，均应保温。 4.1.7高层建筑热水供应系统的形式 高层建筑热水供应系统的形式 高层建筑热水供应 系统也存在低层管道静 水压力大的问题，应采 用垂直分区的供水形式， 分区形式与冷水给水分 区相一致。 高层建筑分区热水供应系统有下列的两种 方式： 集中加热分区热水供应系统 分散加热分区热水供应系统 局部热水供应系统 饮水供应系统 4.2.1开水供应方式 • 室内饮用水供应包括开水、凉开水和凉水 供应三类。开水供应方式应根据建筑物的 性质及使用要求而定。 • 一般分为集中制备集中供应、 集中制备分装供应、 分散制备分散供应等方式。 4.2.2开水的制备方法和系统 开水通过开水器将水烧开制成。用于烧 开水的热源有煤、蒸汽、燃气、电等，通 常的开水制备方法有直接加热和间接加热 等制备系统。 4.2.2开水的制备方法和系统 图4-23 开水炉和贮水箱合用系统 4.2.2开水的制备方法和系统 • 2、蒸汽间接加热开水制备方法和系统 | 15分钟 10分钟 10分钟 15分钟 10分钟 10分钟 20分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 10 月 13 日 | 第 7 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第五章室内消防给水系统 |
| 教学目的要求 | 了解室内消防用水量的计算 掌握消防给水原则 了解自动喷水灭火的组成、工作原理 掌握自动喷水灭火适用范围 了解高层消防给水系统的分类、给水方 式 |
| 重点及处理方法 | 室内消防用水量、自动喷水灭火，讲演 |
| 难点及处理方法 | 自动喷水灭火，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 室内消火栓给水系统 5.1.2室内消火栓灭火系统基数知识 室内消火栓给水系统设置原则 高层建筑物消火栓给水系统设置，根据《高 层建筑设计防火规范》规定，高层建筑物必须设 置室内、室外消火栓给水系统。除无可燃物的设 备层外，高层建筑和裙房均应设室内消火栓。 5.1.3室内消火栓给水系统 室內消火栓设备 (l)消火栓 水枪 水龙带 室内消防管道 消防水池 室内消防用水量 消火栓的布置与管道水力计算 消防管道的水力计算 自动喷淋灭火系统 5.2.3闭式自动喷淋灭火系统 闭式自动喷水灭火系统的组成 闭式自动喷水灭火系统的类型 开式自动喷淋灭火系统 开式自动喷水灭火系统的类型 雨淋喷水灭火系统 水幕系统 水喷雾灭火系统 高层建筑消防给水系 统 5.3.2 高层建筑消防给水系统基础知识 高层建筑消防给水设计应立足“自救”，即立足于用室内消防设施 来扑救火灾。这是高层建筑消防与低层、多层建筑消防的主要区别 ，也是高层建筑消防的核心。但高层建筑发生火灾时，为尽快灭火 ，减少损失，仍应充分利用和发挥室外消防设施的救火能力，“外救 ”、“自救”协同工作，提高灭火效率。一般高度在24m以下的裙房在“ 外救”的能力范围内，应以“外救”为主；高度在24m-50m的部位，室 外消防设施仍可通过水泵接合器升压送水。应立足“自救”并借助“外 救”二者同时发挥作用；50m以上部位，已超过了室外消防设施的供 水能力，则应完全依靠“自救”灭火。 高层建筑一般多为钢筋混凝土框架结构或钢结构，耐火等级一般 较高，因而人们往往容易忽视其发生火灾的可能性。但实践证明， 国内外高层建筑发生火灾的事例并不罕见，而且一旦发生火灾其危 害性更大。 消防水箱 消防水泵 水泵接合器 5.3.3 高层建筑消防给水系统 消防给水系统的分类 高层建筑必须设置独立的消防给水系统，按消防给水压力的不同，可分为高 压和临时高压消防给水系统；按消防给水系统供水范围的大小，可分为区域 集中高压（或临时高压）消防给水系统和独立高压（或临时高压）消防给水 系统；按消防给水系统灭火方式的不同，可分为消火栓给水系统和自动喷水 灭火系统。 小结 | 10分钟 15分钟 10分钟 20分钟 20分钟 20分钟 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 | 工程模拟训练：根据高层建筑工程图纸绘制室内消防给水图。 |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 10月 20 日 | 第 8 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第六章建筑采暖 |
| 教学目的要求 | 熟悉采暖系统的组成、分类。 掌握采暖系统的形式及特点。 掌握室内采暖管道安装的基本技术要求。 了解采暖系统设备及附件的安装要求。 掌握采暖工程施工图的常用图例、表示方 法及其识读方法。 |
| 重点及处理方法 | 采暖系统的形式及特点、采暖工程施工图的常用图例、表示方 法及其识读方法，讲演 |
| 难点及处理方法 | 掌握采暖工程施工图的常用图例、表示方 法及其识读方法，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 6.1 室内采暖系统 6.1.1 室内采暖系统的组成、原理和分类 • 1.室内采暖系统的组成 • 2.室内采暖系统的原理 • 3.室内采暖系统的分类 按设备相对位置分类 局部采暖系统 集中供暖系统 区域供暖系统 按热媒种类分类 热水采暖系统 蒸汽采暖系统 热风采暖系统 • 热水采暖系统按照循环动力分： 自然循环热水采暖系统 自然循环热水采暖系统的工作原理 6.1.2 热水采暖系统 自然循环热水采暖系统原理图 散热器；2.热水锅炉；3.供水管道；4.回水管道；5.膨胀水箱 自然循环热水采暖系统 自然循环热水采暖系统的形式 双管上供下回式 单管上供下回式 • 2.机械循环热水采暖系统 机械循环热水采暖系统的工作原理 机械循环热水采暖系统的组成 机械循环热水采暖系统 热水锅炉；2.散热器；3膨胀水箱；4.供水管道；5.回水管道；6集气罐；7.循环水泵 • （3）机械循环系统与自然循环系统的主要 区别 循环动力不同 膨胀水箱的连接点和作用不同 排气方式不同 （4）机械循环热水采暖系统的形式 机械循环双管上供下回式热水采暖系统 机械循环下供下回式双管系统 机械循环中供式热水采暖系统 机械循环下供上回式（倒流式）采暖系 统 异程式系统与同程式系统 水平式系统 • 3.热水采暖系统的管路布置 管道布置的基本原则 环路划分 管路敷设要求 • 4.高层供暖系统 管路布置形式有以下几种： 竖向分区采暖系统 设热交换器的分区式采暖系统 高区双水箱或单水箱高层建筑热水采暖 系统 • 4.高层供暖系统 管路布置形式有以下几种： 双线式采暖系统 垂直双线热水采暖系统 水平双线热水采暖系统 单双管混合式系统 热水和蒸汽混合式系统 6.2 采暖系统的设备与附件 • 1.焊接钢管 • 2.无缝钢管 • 3.其他管材 • 1.散热器 散热器的功能是将供暖系统的热媒所携带 的热量通过散热器壁面以对流、辐射方 式传递给室内，补偿房间的热损失，达 到供暖的目的。 • 2.散热器的种类 散热器根据材质的不同可分为铸铁、铝合 金、不锈钢和其他材质的散热器。 • 1.膨胀水箱 膨胀水箱分为开式和闭式。 膨胀水箱的作用 膨胀水箱上连接管： 膨胀管 （2）循环管 （3）溢流管 信号管 （5）排水管 • 2.排气装置 自然循环热水供暖系统主要利用开式 膨胀水箱排气，机械循环系统还需要 在局部最高点设置排气装置。常用的 排气装置有手动集气罐、自动排气罐 、手动放气阀等。 • 3、除污器 除污器是一种钢制筒体，它可用来截流、 过滤管路中的杂质和污物，以保证系统内 水质洁净，减少阻力，防止堵塞压板及管 路。 • 4、散热器温控阀 • 散热器的安装形式有明装和暗装两种。 • 1.散热器布置 • 2.散热器安装 • 3.铸铁的组对 6.3 室内采暖系统的施工 • 1.供热管网的布置形式 • 2.供热管网的敷设方式 地上敷设（架空敷设） 低支架敷设 2）中支架敷设 3）高支架敷 设 地沟敷设 通行地沟 2）半通行地沟 3）不通行地沟 直埋敷设 1管道的保温 保温的目的和作用 保温材料的种类和选用 保温结构的施工方法 • 2. 防腐 涂漆防腐 涂漆方法有手工涂刷、空气喷涂、高压喷 涂和静电喷涂等。 埋地管道防腐 • 1.系统水压试验 • 2.系统冲洗 • 3.系统调试 6.3.4采暖系统试压、通暖及调试 6.4 室内采暖施工图识图 • （1）平面图 • （2）系统图 • （3）详图 • （4）设计说明 6.4.1 室内供暖施工图的组成 6.4 室内采暖施工图识图 • 平面图和系统图是采暖施工图中的主要图 纸，看图时应相互联系和对照，一般按照 热媒的流动方向阅读，即供水总管→供水 干管→供水立管→供水支管→散热器→回 水支管→回水立管→回水干管→回水总管 。按照热媒的流动方向，可以较快地熟悉 采暖系统。 小结 | 15分钟 20分钟 10分钟 25分钟 10分钟 10分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年10月 27 日 | 第 9 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第七章通风系统 |
| 教学目的要求 | 掌握通风、防排烟系统的组成、分类。 了解防火分区和防烟分区。 掌握高层建筑防火排烟的各种形式。 了解通风工程施工中的要求。 掌握通风工程施工图的识读。 |
| 重点及处理方法 | 通风、防排烟系统的组成分类，高层建筑防火排烟的各种形式讲演 |
| 难点及处理方法 | 高层建筑防火排烟的各种形式，通风工程施工图的识读讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 项目7.1 通风系统的分类、组成及原理 • 通风的任务就是要对工业有害物采取有效 的防护措施，以消除其对工人健康和生产 的危害，创造良好的劳动条件，同时尽可 能将它们回收利用，化害为利，并切实做 到防止大气污染，这样的通风叫做工业通 风。 7.1.1 通风的任务 • 按通风系统的工作动力不同，分为： • 1.自然通风：借助于风压和热压来使室内外 的空气进行交换，从而实现室内空气环境 的改变。 7.1.2 通风方式 风压作用的自然通风 热压作用的自然通风 • 2.机械通风：利用通风机所产生的抽力或压 力，并借助于通风管网进行室内外空气交 换的通风方式。 按机械通风系统的作用范围，可分为 局部通风 全面通风 • 3.除尘系统 粉尘特性 粉尘特性主要包括粉尘的密度、粒径分 布、比电阻、润湿性、爆炸性等，它直接 影响除尘装置的性能。 除尘器的种类 • 4.系统划分 可划为同一系统的情况 应单独设置排风系统的情况 项目7.2 通风管道、设备和部件 • 风道的常用材料主要有金属薄板和非金属材料两 大类。 • 1.金属薄板：制作风管和部件的主要材料，常用 的有普通薄壁钢板、镀锌薄壁钢板、不锈钢板、 铝板和塑料复合钢板，其共同的优点是易于工业 化加工制作、安装方便、能承受较高温度。板厚 一般为0.5～4mm。 • 2.非金属材料：硬聚氯乙烯塑料板、无机玻璃钢 风管和保温玻璃钢风管。 7.2.1 通风管道 项目7.2 通风管道、设备和部件 • 通风系统中的阀门主要用于风机的启动和 系统中的阻力平衡，调节风量以及防止系 统火灾。 • 1.闸板阀 • 2.蝶阀 • 3.止回阀 • 4.防火阀 7.2.2 阀门 项目7.2 通风管道、设备和部件 • 进风装置的作用是从室外采集洁净空气， 供给室内送风系统使用；而排风装置的作 用则是将排风系统汇集的污浊空气排放至 室外。 • 1.进风装置可以是单独的进风塔，也可以是 设在外墙上的进风窗口 • 2.排风装置即排风道的出口，经常做成风塔 形式装在屋顶上 7.2.3 进、排风装置 项目7.2 通风管道、设备和部件 • 1.室内送风口 • 2.散流器 • 3.室内排风口 7.2.4 室内送、排风装置 项目7.2 通风管道、设备和部件 • 风机按其工作原理可以分：离心式通风机 、轴流式通风机和贯流式通风机； • 按风机的用途可分：排尘风机、防爆风机 、防腐风机、消防用排烟风机、屋顶通风 机、高温风机和射流风机； • 按风机的转速可分：单速风机和双速风机 。 7.2.5 风机 项目7.3 风道的布置与敷设 • 风道布置直接关系到通风与空调系统的总 体布置，它与工艺、土建、电气、给排水 等专业密切相关，各专业应相互配合、协 调一致。 • 1.风道布置原则 • 2.送、回风口布置 • 3.进风口布置 项目7.3 风道的布置与敷设 7.3.1 风道的布置 • 风管有圆形和矩形两种。圆形风管适用于 工业通风和防排烟系统中，宜明装；矩形 风管利于与建筑协调，可明装或暗装于吊 顶内，空调系统中多采用矩形风管。 7.3.2 风管敷设 • 1.风管防腐 • 2.风管保温 保温层结构有四层： 防腐层 保温层 防潮层 保护层 7.3.3 风管防腐与保温 项目7.4 建筑防排烟 • 1.我国现行防排烟规范 • 2.防火分区与防烟分区 防火分区是指采用防火墙、耐火楼板及防火分隔物人为 划分的，能在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其余部 分蔓延的局部空间。它能有效地控制和防止火灾沿垂直或 水平方向向同一建筑物的其他空间蔓延，减少火灾损失， 并为人员安全撤离与疏散、灭火扑救等提供有利条件。 7.4.1 防火分区和防烟分区 • 1.防排烟设施的作用 • 2.建筑防排烟方式 • （1）自然排烟方式 • （2）机械排烟可分为四类，即机械防烟方 式、机械排烟自然进风方式、机械排烟机 械送风方式、正压送风与机械排烟方式 7.4.2 高层建筑防火排烟的形式 • （1）防排烟风机 • （2）阀门 总结 | 15分钟 20分钟 15分钟 10分钟 20分钟 20分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 11 月 2 日 | 第 10 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第八章空调系统 |
| 教学目的要求 | 掌握空调系统的组成和分类； 掌握空调系统的工作原理； 掌握空调系统的空气处理过程和空气处理 设备； 掌握空调系统的主要气流形式； 掌握空调系统管道的布置和敷设方式； |
| 重点及处理方法 | 空调系统各个方面，讲演 |
| 难点及处理方法 | 空调系统各个方面，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 项目8.1 空调概述 1空气调节的任务和作用 空气调节是控制室内空气的温度、湿 度、洁净度和气流速度等参数，使其符合 一定要求的工程技术。 2空气调节的特点 2.1空调系统在运行中需要消耗大量的能源 2.2在大型公共建筑的建筑设备中，空调系统的 投资一般都比较大。 2.3空调系统中有大量的室外设备，会对周围环 境产生不良影响 2.4空调系统设备很大，风道尺寸也较大 3与通风系统的区别 3.1通风的任务是满足室内的卫生要求（满足 要求），而空调的任务是通过人工手段创 造一个符合要求的室内环境（创造环 境），在标准上有很大的不同，如夏天降 温，通风的方法是电风扇，空调的方法是 采用空调机。 模块八 空调系统 3.2通风中室外空气被看作新鲜空气，空调 中，室内外空气的差别很大，除必要的新 风，一般情况下应减少室外空气进入室内。 3.3通风中排除的空气是被污染的空气，空调 中排出的空气质量要好很多，所以空调系 统中排出的空气大部分要经过再处理重新 被送到空调房间。 3.4房间的气流组织形式不同，通风中气流首 先经过工作区或者呼吸区，而空调系统的 送风应充分与室内空气混合后才进入工作 区。 3.5建筑设计思路不同，通风系统讲究敞开， 充分利用穿堂风，空调系统讲究密闭，减 少对室内的影响。 项目8.2 空调系统的分类 空调系统的组成 一般情况下，一个完整的空调系统应 由被调房间、空气处理设备、输送系统及 冷热源四个部分组成 模块八 空调系统 空调系统的分类 2.1按承担室内热负荷、冷负荷和湿负荷的介 质来分类 2.2按空气处理设备的设置情况分类 2.3按空调系统处理的空气来源分类 2.4按空调系统的用途分类 项目8.3空气处理过程和主要设备 空气处理过程 1.1加热过程 1.2冷却 1.3加湿 1.4除湿 1.5空气的净化 2.1表面式换热器 2.2喷水室 2.3电加热器 2.4加湿器 2.5空气净化设备 空调系统的消声与减震 空调系统中的噪声来源 １空调设备产生的噪声 ２气流噪声 ２.1、合理布置空调机房 消除机房噪声 2.3、消除通过风道传递的噪声 2.4、消除通过建筑结构传递的噪声 项目8.5 气流组织与风口布置 气流组织 1.1侧向送风 1.2散流器送风 1.3孔板送风 风口布置 1室内风口的布置 2.2新风入口和室外排风口 项目8.6 空调冷源和热源 冷源：空调系统在夏季多用来降低室 内温度，我们需要将空气降温，常用的方 法是将空气与冷介质进行热交换而使其自 身温度降低，能够产生冷介质的物质或设 备就是冷源 热源：在冬季多用来提高室内温度， 我们需要将空气加热，常用的方法是将空 气与热介质进行热交换而使其自身温度升 高，能够产生热介质的物质或设备就是热 源。 空调工程冷源 天然冷源 人工冷源 空调工程热源 项目8.7 空调风道的布置和敷设 1常用风道材料 1.1金属风道 1.2非金属风道 1常用风道材料 1.1金属风道 1.2非金属风道 风道的布置与敷设 风道的布置应尽量减少其长度和不必要 的转弯，应尽量减小分支管线，尽量少使 用复杂的局部构件 通风空调管道的安装 空调系统安装前应做好充分的准备， 按要求制坐支架，然后将大小不同的管子 连接起来，最后对系统进行加固。 通风空调管道的安装 空调系统安装前应做好充分的准备， 按要求制坐支架，然后将大小不同的管子 连接起来，最后对系统进行加固。 项目8.8 工程图 1空调系统工程图 工程图由如下几个主要内容构成 1.1平面图 1.2剖面图 1.3轴测图 1.4大样图 1.5施工说明的内容 制冷管道系统图的读识 识读时要掌握主要内容和注意事项 举例说明： | 10分钟 15分钟 15分钟 20分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 | 思考题 |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年11月 9 日 | 第 11 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第九章燃气供应 |
| 教学目的要求 | 了解燃气的分类和性质； 掌握城市燃气系统的组成和分类； 掌握建筑燃气系统的组成； 掌握燃气用具的选择和正确使用； |
| 重点及处理方法 | 掌握城市燃气系统的组成和分类，讲演 |
| 难点及处理方法 | 城市燃气系统的组成和分类，燃气用具的选择和正确使用讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 模块九 燃气供应 项目9.1 燃气概述 燃气的种类 2.1天然气 2.2、液化石油气 2.3、人工煤气 2.4、生物气 项目9.2 城市燃气供应 燃气用户 1.1城镇居民用户 1.2商业用户 1.3工业用户 1.4其他扩展用途 燃气供应 2.1、民用供气原则 2.2、工业用气的供气原则 2.3、瓶装供应 2.4、液化石油气供应站 2.5、管道输送 项目9.3 燃气管网 燃气管道的分类 1.1根据用途分类 根据敷设方式分类 1.3根据输气压力分类 1.4按管网形状分类 模块九 燃气供应 燃气管网系统的选择 2.1气源情况 2.2城镇规模、远景规划情况、街区和道路 的现状和规划、建筑特点、人口密度及居 民用户的分布情况， 模块九 燃气供应 2.3原有城镇燃气供应设施情况 2.4储气设备的类型。 2.5城镇地理地形条件，敷设燃气管道时是 否会遇到天然和人工障碍物（如河流、湖 泊、铁路等）情况。 2.6城镇地下管线和地下建筑物、构筑物的 现状和改扩建规划。 项目9.4 庭院燃气供应系统 庭院燃气系统的管道宜与建筑物平行敷设 并与建筑物保持一定距离，一般情况下管道要 埋设在绿化草地或无大型车辆通过的地段，并 尽量减少埋深，影响埋深的因素有当地冻土深 度和管顶所受动荷载情况，既要保证寒冷季节 不冻坏，又要保证管道上面有车辆通行时管道 系统不至于受过大动荷载作用而压裂。 为了便于管道系统的管理、维修和必要 时切断气源管段上需要装设阀门。管段上 还需要装设分段阀门。 模块九 燃气供应 项目9.5 建筑燃气供应系统 建筑燃气系统 室内燃气系统的构成，随着城镇燃气系 统的供气方式不同而有所变化， 除少数情况，燃气采用低压进户方式。 系统由用户引入管、立管、水平干管、用 户支管、燃气计量表、用具连接管和燃气 设备组成 高层建筑燃气系统 对于高层建筑的室内燃气系统还要考虑 三个特殊问题。 2.1补偿高层建筑的沉降。 2.2克服高层差引起的附加压头的影响 2.3补偿温差产生的变形。 项目9.6 室内燃气系统的管道 燃气管道材料 室内管道材料常用的有钢管、铸铁管、塑 料管和复合管等，一般应根据燃气的性质、系 统的压力、施工要求等情况选择，应满足机械 强度、抗腐蚀性、抗震及气密性等基本要求。 为了保证管网的安全运行，并考虑到检修、接 线的需要，在管道的适当地点应设置阀门、补 偿器、排水器、放散管等。 钢制燃气管道的防腐 钢制燃气管道的防腐的方法主要有： 2.1净化燃气 2.2管道加内衬 2.3采用耐腐蚀管材 2.4绝缘层防腐 2.5电保护防腐蚀 思考 | 15分钟 15分钟 10分钟 20分钟 10分钟 10分钟 10分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 11 月 30 日 | 第 12 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第十章建筑供配电 |
| 教学目的要求 | 了解电路基本概念；电力系统的基本组成。 了解变配电常识、主要设备功能。 掌握建筑低压配电系统组成、配电方式、主要设 备功能。 掌握电气动力系统基本知识。 了解室内配线系统组成、配电方式、主要设备功 能。 掌握室内配线系统安装及施工质量验收。 掌握电缆（架空线路）基本知识和安装方式。 |
| 重点及处理方法 | 掌握建筑低压配电系统组成、配电方式、主要设备功能，讲演 |
| 难点及处理方法 | 建筑低压配电系统组成、配电方式、主要设 备功能，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 10.1 建筑电气系统基础知识 • 10.1.1电路基本知识 • 10. 2 建筑变配电系统 • 如图10.4~10.7所示，认识电力系统的各种 变配电设备及电力分配电力系统概念，包 括控制设备、升降压变压器、输电图等。 图10-4高压配电系统 图10-5 10KV侧配电系统图 图10-6 室外装置纵向断面图 图10-7 室外装置横向断面图 表10-1 主要设备表 10.2.1 变配电工程系统 • 电力系统所消耗的电力是由发电厂供给的 。发电厂有各种形式如水力、火力、风力 、核能等，所发出的电为低压电，为了减 少传输的电力损耗，需要高压输电即利用 升压变压器将电压升高，一般为35～500kV ，经过传输电缆至用户端再进行降压，一 般为6～10kV，再降为220／380V低压电。 变配电工程结构见图10—8。 10.2.2电力负荷的分级 • （1）一级负荷• (2)二级负荷 (3)三级负荷 10.2.3电力系统的电压 10.2.4供配电系统的接线方式及配 电系统接线图 • 1、配电方式 • 配电方式有放射式、树干式、环式或其他组 合方式。 • 该线路特点是引出线故障时，与其余出线互 不影响，供配电可靠性高，但当干线发生故 障时，要停电。放射式线路最突出的特点。 放射式线路示意图如图10.10所示。 • (2)树干式线路 该线路特点是开关设备及有 色金属消耗少，比较经济。缺点是干线故 障时，停电范围大，供电可靠性低。见图 10.11 • (3)环形线路 运行时都是开环的放射式线路 ，提高了供电可靠性，当一回路故障或检 修时，可以将该线路与电源断开，而该处 的负荷仍可得到供电，单电源低压环式配 电电路见图10.12。 • (4)链式线路 链式线路实际上是一种树干 式线路，适用于供电距离较远而用电设备 容量小、相距近的场合，设备台数在5台以 内，总功率在10kW以内，接线方式高压配 电系统与低压配电系统原理完全相似。 • (5)高层建筑配电方式 只能是前述的几种方式， 但电气施工图较多的要涉及竖向图，利用竖向图 可以较为方便地描述配电系统的特征和特点。 • 2．高层建筑配电干线类型 • (1)电缆直配方式 适用于在楼层设变电站时的高 压供电线。 • (2)母线槽方式 适用于高层建筑、多层厂房、标 准厂房或机床设备密集的车间，还可以用于变压 器与配电屏间的连接。 • (3)预分支电缆方式 这种方式就是在要求 分支的部位设置电缆T接头，它是用工业化 的生产方式制作接头，绝缘锥经二次注塑 ，融为一体。分支电缆适用于中小负荷电 流供电干线，特别适用于多层及高层住宅 的供电干线。 10.2.5、变配电工程的电气设备 • 1．变压器 • 2．高压断路器 • • 3．高压隔离开关 • 高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源 ，以保证其他设备和线路的安全检修及人身 安全。隔离开关断开后具有明显的可见断开 间隙，保证绝缘可靠。10kV高压隔离开关型 号较多，常用的有GN8，GN9，GN24， GN28，GN30等系列。 • 4．避雷器 • 避雷器（图10.19）是电力保护系统中保护 电气设备免受雷电过电压或由操作引起的 内部过电压的损害的设备。目前使用的避 雷器主要有保护间隙避雷器、管型避雷器 、阀型避雷器(有普通FS、FZ型和磁吹型阀 型避雷器)、氧化锌避雷器。 • 5．互感器 • (1）电压互感器 是变换电压的设备，其原 理与变压器相同，是将高压变成低压，便 于测量和控制。如图10.20 所示。 • (2)电流互感器 是变换电流的设备，其原理 与变压器相同，是将大电流变成小电流， 便于测量和控制。实物• 6．高压熔断器 • 高压熔断器主要是利用熔体电流超过一定值时， 熔体本身产生的热量自动地将熔体熔断从而切断 电路的一种保护设备，其功能主要是对电路及其 设备进行短路和过负荷保护。 • • 7．低压开关柜 • 低压开关柜，是按一定的线路方案将有低 压设备组装在一起的成套配电装置。其结 构形式主要有固定式和抽屉式两大类。 • • 8．自动空气开关 • 自动空气开关是低压电气设备，又称为自动空气 断路器。主要用途可分为配电用空气开关、电动 机保护用自动空气开关、照明用自动空气开关。 按结构分有塑料外壳式、框架式、快速式、限流 式等。但基本形式主要有万能式和装置式两种系 列，分别用W和Z表示。保护方式有过流脱扣器和 过载脱扣器保护。型号表示及含义见图10.24。 10.3 电气动力系统 10.3.1 电气动力系统基本概念 • 建筑电力动力系统，是建筑内动力系统 的基本组成及相互关系的电气工程线路和 设备，它能够集中反映动力系统的计算电 流、开关及熔断器、配电箱、导线或电缆 的型号规格、保护套管管径与敷设方式、 用电设备名称、容量及配电方式等。 • 2．照明配电系统图 • 照明配电系统有380／220V三相五线制(TT系 统、TN—S系统)和220V单相两线制。 • 在照明分支线中，一般采用单相供电，在照明总 干线中，要采用三相五线制供电，并且要尽量把 负荷均匀地分配到各线路上，以保证供电系统的 三相平衡。根据照明系统接线方式的不同可以分 为以下几种形式。 • (1)单电源照明配电系统 照明线路与动力 线路在母线上分开供电，事故照明线路与 正常照明分开。 有备用电源的照明配电系统 照明线路 与动力线路在母线上分开供电，事故照明 线路由备用电源供电。 多层建筑照明配电系统 多层建筑低压配 电系统一般采用树干式供电，总配电箱设 在底层。 10.3.2 低压电气动力设备 • 常用电气动力设备通常是指电压在1000V以 下的低压电气设备，在建筑工程常见的低 压电气设备有刀开关、熔断器、自动空气 开关、接触器、低压配电柜等。 • 1．刀开关 • 刀开关是一种简单的手动操作电器，用于 非频繁接通和切断容量不大的低压供电线 路，并兼做电源隔离开关。常用型号有HD 和HS系列。 • 2．低压断路器 • 低压断路器又称低压空气开关或自动空气开关。 断路器具有良好的灭弧性能，它能带负荷通断电 路，可以用于电路的不频繁操作，同时它又能提 供短路、过负荷和失压保护，是低压供配电线路 中重要的开关设备。断路器主要由触头系统、灭 弧系统、脱扣器和操作机构等部分组成。它的操 作机构比较复杂，主触头的通断可以手动，也可 以电动。 • 5．插座 • 插座是移动用电设备、家用电器和小功率设备 的供电电源，一般插座是长期带电的，在设计和 使用时要注意。插座根据线路的明敷设和暗敷设 的要求，也有明装式和暗装式两种。插座按所接 电源相数分三相和单相两类。单相插座按孔数可 分二孔、三孔。两孔插座的左边是零线、右边是 相线；三孔也一样，只是中间孔接保护线。 • 6．灯开关 • 10.4 室内配线工程 10.4.1室内配电线路 • 配管、配线是指由配电屏(箱)接到各用电器具的 供电和控制线路的安装，配管一般有明配管和暗 配管两种方式。 • 明配管代号用E表示。暗配管代号用C表示。如 BV—3~6G30FC和BV—3~4PC25WE。 • 室内导线敷设方式分为线管配线、瓷夹和瓷瓶配 线、线槽配线、塑料护套线明敷设、钢索配线、 桥架配线、车间带型母线安装等，其中线管配线 是应用最多的一种配线方式。 10.4.2 配管、配线工程施工 • (1)配管敷设的一般规定 • 1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管管口应密 封。 • 2)当线路暗配时，电线保护管宜线路最短，并应 弯曲最少。 • 3)进入落地式配电箱的电线保护管，排列应整齐 ，管口宜高出配电箱基础面50，+80mm。 • 4)电线保护管不宜穿过设备或建(构)筑物的基础， 当必须穿过时，应采取保护措施。 • 5)电线保护管明配或暗配时，弯曲半径不宜小于 规定尺寸。 • 6)当电线保护管遇到规定情况时，中间应增设接 线盒或拉线盒。 • 7)垂直敷设电线保护管遇下列情况之一时，应增 设固定导线用的拉线盒。 • 8)水平或垂直敷设的明配电线保护管，其水平或 垂直安装的允许偏差1．5％。，全长偏差不应大 于管内径的1／2。 • 9) 金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线 (PE线)有可靠的电气连接。 • 10)明配的刚管应排列整齐，固定点间距均匀，安 装牢固；按照相应规定设有管卡。 • (2)线管的加工需要敷设的线管在敷设前进 行一系列的加工：管子切割、管子套丝、 钢管的防腐处理、管子弯曲。 10.4.2 配管、配线工程施工 • 1)管子切割 • 严禁使用电、气焊切割钢管。管子切断后 ，断口处应与管轴线垂直，管口应锉平、 刮光，使管口整齐光滑。硬质塑料管的切 断多用钢锯条，也可以使用厂家配套供应 的专用截管器裁剪管子。 • 2)管子套丝 • 管子和管子连接，管子和接线盒、配电箱 的连接，都需要在管子末端部进行套丝。 套管长度宜为线管外径的1.5～3倍。套丝完 成后，应将管口部和内壁的毛刺用锉刀磨 光，以免穿线时将导线绝缘层破坏。 • 3)钢管的防腐处理 • 对于钢管，为防止生锈，在配管前应对管 子进行除锈、涂防腐漆。 • 4)管子弯曲 • 根据线路敷设的需要，线管改变方向需要 将管子弯曲。其弯曲半径符合相应的规范 规定。钢管的弯曲有冷煨或热煨两种。。 手动弯管器适用于直径50mm以下、小批量 的钢管。 • 硬质塑料管的弯曲也有冷煨或热煨两种。 • (3)线管连接 • 1)钢管连接 • 钢管连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定， 用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺 母2～3扣。 • 2)硬质塑料管的连接 • 难燃型硬质塑料管的管与管或管与盒连接 ，应使用专用的管接头、管卡头并涂以专 用的胶粘剂贴接。 • 3、线管配线工程施工 • 1)对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不应低于 500V。导线截面应能满足供电质量和机械强度的 要求。 • 2)导线在连接和分支处，不应受机械力的作用， 导线与电器端子的连接要牢靠压实。 • 3)穿人保护管内的导线，在任何情况下都不能有 接头，必须接头时，应把接头置于接 • 线禽、开关盒或灯头盒内。 • 4)不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线 ，不得穿在同一根管内，但下列几种 • 情况或设计有特殊规定的除外 • (2)管内穿线 • 管内穿线工作一般应在管子全部敷设完毕及建筑 物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行。 • 在穿线前应将管中的积水及杂物清除干净导线穿 管时，应先穿一根钢丝作引线，当管路较长或弯 曲较多时，也可在配管时就将引线穿好。 • 导线穿人钢管时，管口处应装设护线套保护导线 ；在不进入接线盒(箱)的垂直管口，穿人导线后 应将管口密封。在较长的垂直管路中，导线应在 管路中间增设的拉线盒中加以固定。 10.5 室内电缆工程 •• 1、电缆分类 • 电缆按其结构及作用可分为电力电缆、控 制电缆K、电话电缆H、信号电缆P等；按 电压可分为低压电缆(小于1kV)、高压电缆( 大于1kV)；电缆按芯数分有一芯、二芯、 三芯、四芯、五芯等。电缆的种类很多， 在输配电系统中最常用的是电力电缆和控 制电缆。 • (1)电力电缆 • 电力电缆主要用来输送和分配大功率电能 的。电力电缆的主要特点是，线芯数少， 线芯的截面积比较大，线芯材料分别为铝 芯L和铜芯T，如图10.37所示电力电缆。按 照所采用的绝缘材料分为纸绝缘Z、橡皮绝 缘X、聚氯乙烯绝缘V、聚乙烯绝缘Y和交 联聚乙烯绝缘YJ电力电缆。 • 1)纸绝缘电力电缆 •。 • 2)橡皮绝缘电力电缆 • 一般在交流500V以下，直流1kv以下电力线 路中使用。电力电缆按照芯数分有单芯、 双芯、三芯、四芯等几种。 • (2)控制电缆 • 控制电缆其型号的第一个字母为k，在配电 装置中传输操作电流，连接电力仪表，继 电保护和自动控制等回路用，属于低压电 缆。运行电压一般在交流500V或直流1kV 以下，电流不大。图10.37为控制电缆。 图10.38 1-铝（铜）芯导体；2-绝缘层 ；3-填充层；4-内护层；4-外护层；6- 铠装；7-外被层 • 2、电缆的基本结构 • 电缆的基本结构都是由导电线芯、绝缘层 及保护层3个主要部分组成。 • (1)导体用来传导电流的，常采用铜或铝作 电缆导体。 • (2)绝缘层包在导体外面起绝缘作用。 • (3)保护层 • 保护层分为内护层和外护层两部分。 10.5.2 电缆的敷设 • 1、电缆敷设的一般规定 • 电缆的敷设方式比较多，究竟选择哪种敷 设方式，应根据工程条件，电缆线路的长 短，电缆的数量等条件具体决定，但是作 为施工单位，只能依据设计图纸进行施工 ，电缆敷设时应遵循以下规定： • • 电缆垂直敷设或超过45°倾斜敷设时，在 每个支架上均需固定，各支持点的距离应 按设计规定。电缆支持点问的距离不应超 过表10.8中的规定值； • 3)电缆敷设时，电缆应从电缆盘的上端引出 ，避免电缆在支架上及地面上摩擦拖拉。 用机械敷设时的最大牵引强度宜符合表10.9 的要求。其敷设速度不宜超过土5m／min 。 • 4)敷设电缆时，敷设现场的温度不应低于表 10.20的数值，否则对电缆进行加热处理。 • 5)敷设电缆时不宜交叉，应排列整齐，加以 固定，并及时装设标志牌。 • 2、电缆的敷设方法及施工注意事项 • (1)电缆直接埋地敷设 •• (2)电缆穿保护管敷设 • (3)电缆沿沟支架敷设 •• (5)电缆沿支架敷设 • (6)电缆沿钢索架设 • 钢索上电缆布线吊装时，水平敷设时，电 力电缆固定点间的间距不应大于750mm： 控制电缆固定点间的间距不应大于600mmo 垂直敷设时，电力电缆固定点间的间距不 应大于1500mm，控制电缆固定点间的间距 不应大于750mm。 • (7)电缆沿桥架敷设 • 电缆桥架是架设电缆的一种构架，通过电缆桥架 把电缆从配电室或控制室送到用电设备。电缆桥 架的优点是制作工厂化、系列化，质量容易控制 ，安装快速灵活，维护也方便； • 小结 | 15分钟 20分钟 20分钟 20分钟 20分钟 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 12月 7 日 | 第 13讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第十一章建筑照明 |
| 教学目的要求 | 了解照明质量指标、照明的种类、方式 掌握常用电光源的分类、灯具选型 了解照度计算方法，掌握单位密度法、合理布 置照明灯具 掌握灯具、开关、插座的安装方法和要求 了解照明系统控制模式；掌握建筑室内照明配 线方式 了解照明系统安装及施工质量控制要求 |
| 重点及处理方法 | 照度计算方法，掌握单位密度法、合理布 置照明灯具，讲演 |
| 难点及处理方法 | 照度计算方法，掌握单位密度法、合理布 置照明灯具，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 11.1.1照明的基本知识 1.光的基本概念 光是能量的一种表示形式， 它可以通过辐射形式从一个物体传播到另一 个物体。 2.光通量 在辐射功率相同的条件下，人眼对 不同波长的可见光具有不同的感受灵敏度；光 源在单位时间内，向周围空间辐射出的、使人 眼产生光感觉的能量称为光通量。以“Ф”表示 ，单位为流明（lm），它是说明光源发光能力 的基本量。 3.发光强度(光强) 光源在空间各个方向上发光 能力的大小用发光强度来表示。光源在某一个 特定方向上的单位立体角（每球面度）内的光 通量，称为光源在该方向上的发光强度。 4.亮度 光源在给定方向单位投影面积上的 发光强度称为在该方向的亮度；物体被光源 照射后，将照射来的光线一部分吸收，其余 反射或透射出去。当反射或透射的光在眼睛 的视网膜上产生一定的照度时，才可以形成 人们对该物体的视觉。被视物体在视线方向 单位投影面上的发光强度称为该物体表面的 亮度。用符号L表示，单位为坎德拉/平方米 （cd/m2）。 5.照度 照度是单位被照面积上所接受到的光 通量，它表示被照物体表面被照亮程度的量， 用符号E表示，单位为勒克司（lx）。《民用建 筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）规定了几 种场所的照度标准值， 6．发光效率又称光效，是指光源所发出的光通量 与光源所消耗的电功率的比值，单位为lm/W。也就 是每1W电力所发出的光通量，其数值越高表示光源 的效率越高。对照明时间较长的场所，光源的发光 效率是一个非常重要的因素。 7.色温 色温反映的是光源的表面颜色，当光源的发 光颜色与黑体(能吸收全部光能的物体)加热到某一温 度所发出的光的颜色相同(与气体放电光源相似)时， 称该温度为光源的颜色温度，简称色温(对于气体放电 光源称为相关色温)。色温以热力学温度K来表示，即 将一标准黑体加热，温度升高到一定程度时，光源的 颜色开始由深红向浅红、橙红、白、蓝逐步改变。色 温在3000K时，光色偏红，给人以温暖感觉；色温超 过6000K，光色偏蓝，给人以清冷的感觉。 8.显色性与显色指数 同一颜色的物体，在具有 不同光谱能量分布的光源照射下会显示出不 同的 颜色，这种特性称为光源的显色性，光源的显色指 数是指在待测光源照射下的物体的颜色与在另一相 近色温的黑体或日光参照光源照射下相比，物体颜 色相符合的程度，一般显色指数用Ra表示。 9. 眩光 眩光是由于光线的亮度分布不适当或者亮 度变化太大所产生的刺眼效应，它分直射眩光和反射 眩光两种形式。直射眩光是指光源发出的光线直接射 入人眼；反射眩光指在具有光泽的墙面、桌面、镜子 等物体表面上反射的光刺入人眼。强烈的眩光会使室 内光线不和谐，使人感到不舒适，严重时会使人昏眩 ，甚至短暂失明。 颜色失真越少，显色指数越高，光源的显色性越好 。国际上规定参照光源的显色指数一般取80～100为优 。光源的颜色宜与室内表面的配色互相协调，比如， 在天然光和人工光同时使用时，可选用色温在（4000 ～4500）K之间的荧光灯和气体光源比较合适。 10.频闪效应 气体放电光源工作时，所发出 的光通量随交流电压和电流作周期性变化的现 象称为频闪效应。 11.1.2 照明种类和照明方式 1.照明种类 （1）正常照明。正常照明是指在正常情况 下使用的室内、外照明。 （2）应急照明（也称事故照明）。应急照明 是指在正常照明失效时而启用的照明。包括备 用照明、疏散照明和安全照明。备用照明是指 为继续 工作或暂时继续工作而设置的照 明；疏散照明是指为确保疏散通道被有效辨认 和使用的照明；安全照明是指为确保处于潜在 危险之中人员安全的照明。 （3）值班照明。照明场所在无人工作时所保 留的一部分照明称为值班照明。 （ 4）警卫照明。警卫照明是指用于警卫地区周 围附近的照明。是否设置警卫照明，应根据被照 场所的重要性和当地治安部门的要求来决定。 （5）障碍照明。障碍照明是为了保障航空飞行 安全，在高大建筑物和构筑物上安装的障碍标志 灯。应按民航和交通部门的有关规定装设。 2. 照明方式 照明方式是指照明设备按照其安装部位或 使用功能而构成的基本制式。一般分为以下四 类。 为照亮整个场所所设置的均匀照明称为一般 照明。适用于对光照无特殊要求的场所，如观 众厅、会议室、办公厅等。 （1）一般照明 （2）分区一般照明 根据一个场所内特定区域对照度的特殊要 求，而提高该区域照度的一般照明方式。特定 区域可以通过增加灯具的布置密度来提高照度 ，而其他区域可以维持原来的布置方式。 局限于特定工作部位的固定或移动照明称 为局部照明。其特点是能为特定的工作面提供 更为集中的光线，并能形成有特点的气氛和意 境。客厅、书房、卧室、展览厅和舞台等使用 的壁灯、台灯、投光灯等都属于局部照明。 （3）局部照明 （4）混合照明 由一般照明、分区一般照明和局部照明 共同组成的照明称为混合照明。混合照明实 质上是在一种照明的基础上，在需要另外提 供光线的地方布置特殊的照明。 11.1.3 电光源 电光源是指将电能转化为光能的器件。在照 明工程中使用的各种各样电光源，按其工作原 理可分为两大类：一类是热辐射光源，如白炽 灯、卤钨灯等；另一类是气体放电光源，如荧 光灯、高压汞灯、高压钠灯等。 1．白炽灯 白炽灯的灯丝是用熔点高的钨做成的，发光 时温度在2000℃以上。为了防止钨在高温下氧 化，小功率的灯泡都抽成真空，60W以上的灯 泡充入氮、氩等气体。充气灯泡里的气体可以 阻碍钨丝在高温下的升华，灯丝温度可以提高 到2400～2700℃，灯丝的温度越高，消耗的 电能转化为光能的效率越高。白炽灯结构简单 ，使用方便，显色性好，但因热辐射中只有 2%～3％为可见光，其发光效率低，抗振性较 差；钨丝存在有蒸发现象，故寿命较短，平均 寿命为1000h。 使用白炽灯的注意事项： （1）应按额定电压使用白炽灯，因为电压的变 化对白炽灯的寿命和光效影响较大。如电压高 出其额定电压值5%时，白炽灯的寿命将缩短 50%，故电源电压偏移不宜大于±2.5%。 白炽灯用途很广，除普通白炽灯外，还有 磨砂灯、漫射灯、反射灯、装饰灯、水下灯、 局部照明灯。白炽灯的灯头有螺口和插口两种。 图11-2为常用白炽灯外形图。 （2）白炽灯的钨丝冷态电阻比热态电阻小得多 ，所以起燃时电流约为额定值的6倍以上。 （3）白炽灯发热的玻壳表面温度较高。其温度 近似值见表11-4所示。 2．卤钨灯 由于白炽灯的钨丝在 热辐射的过程中蒸发并 附着在灯泡内壁，从而 使发光效率减低，寿命 缩短。为减缓这一进程 ，人们在灯泡内充以少 量的卤化物（如溴、碘 ），利用卤钨循环原理 来提高灯的发光效率和 寿命。图11-3为卤钨灯 的结构示意图。 卤钨灯的光谱能量分布与白炽灯相近似，也是连 续的。卤钨灯具有体积小、功率大、能瞬间点燃、可 调光、无频闪效应、显色性好、发光效率高等特点， 故多用于较大空间和要求高照度的场所。如电视转播 照明、摄影、绘图等场所。图11-4为卤钨灯外形。卤 钨灯的缺点是抗震性差，在使用中应注意以下几点： *为保持正常的卤钨循环，故对管形灯应水平放置，倾 角范围±4º。 *不宜靠近易燃物，连接灯脚的导线宜用耐高温导线， 且接触要良好。 *卤钨灯灯丝细长又脆，要避免受震动或撞击，也不宜 作为移动式局部照明。 3．荧光灯 荧光灯俗称日光灯，是一种低压汞蒸气弧 光放电灯。其灯管外形如图11-5所示。 它是利用汞蒸气在外加电压的作用下产生弧光放 电时发出大量的紫外线和少许的可见光，再靠紫外线 激励涂覆在灯管内壁的荧光粉，从而再发出可见光来。 由于荧光粉的配料不同，发出可见光的光色下不同， 1—绝缘底座；2—外壳；3—电容器；4—静 触头；5—双金属片；6—玻璃壳内充惰性气 图11-7启辉器结构图 S—开关；L—镇流器；EL—灯管；K—启辉器 图11-8 荧光灯的工作原理图 4．高强度气体放电灯（HID灯） （1）高压汞灯 图11-10 外镇流式高压汞灯的构造和工作线路图 1—外泡壳；2—放电管；3、4—主电极；5—辅助电极； 6—灯丝；L—镇流器材；C—补偿电容器；S—开关 （2）高压钠灯 高压钠灯是在放电发光管内充入适量的氩或氙 惰性气体，并加入足够的钠，主要以高压钠蒸气放 电，其辐射光波集中在人眼较灵敏的区域内，故光 效高，约为荧光高压汞灯的两倍，可达110lm/W， 且寿命长，但显色性欠佳，平均显色指数21。 （3）金属卤化物灯 金属卤化物灯与高压汞灯相比，其光效更 高（70～100lm/W），显色性良好，平均显色 指数60～90、紫外线辐射弱，但寿命较高压汞 灯低。金属卤化物灯外形如图11-15所示。 （4）氙灯 氙灯为惰性气体放电弧光灯，其光色很好。氙灯 按电弧的长短又可分为长弧氙灯和短弧氙灯，其功 率较大，光色接近日光，因此有“人造小太阳”之称。 高压氙灯有耐低温、耐高温、耐震、工作稳定、功 率较大等特点。长弧氙灯特别适合于广场、车站、 港口、机场等大面积场所照明。短弧氙灯是超高压 氙气放电灯，其光谱要比长弧氙灯更加连续，与太 阳光谱很接近，称为标准白色高亮度光源，显色性 好。图11-16为氙灯外形图 （5）半导体发光二极管 半导体电光源是一种无灯丝的电光源，是一种 将电能转换成光能的半导体器件，它是靠半导体化 合物制成的特殊结构把电能转换成光能，称为发光 二极管，英文为Light Emitting Diode，简称LED。 如图11-17、图11-18所示。发光二极管的结构主要 由PN结芯片、电极和光学系统组成。当在电极上 加正向偏压之后，使电子和空穴分别注入P区和N 区，当非平衡少数载流子与多数载流子复合时，就 会以辐射光子的形式将多余的能量转化为光能。 11.1.4 电光源的选择 光源的选择不仅要考虑光通量与光分布 、限制眩光、使用场所的环境、经济性及艺 术性原则等因素，还要考虑以下几项内容： 白炽灯有高度的集光性，便于光的再分 配适合频繁开关，点灭性能及寿命影响小， 显色性能好，光效较低。适用于家庭、宾馆、 饭店及艺术照明、信号照明、投光照明和小 型建筑物照明，也可用于电影、剧院和舞台 布景照明等。 光源的选择不仅要考虑光通量与光分布、限制 眩光、使用场所的环境、经济性及艺术性原则等因 素，还要考虑以下几项内容： 1.光源的特点及应用 高压汞灯具有功率大、光效高、耐震、耐热、寿命 长、显色性差等特点，常用于高大的厂房、体育场馆、 一般的街道、广场、车站码头等照明。 金卤灯用于较繁荣街道、商业照明、广场照明、舞 台摄影、体育场馆照明等。 LED灯光效高、耗电少，寿命长、易控制、免 维护，是新一代固体冷光源，光色柔和、艳丽、丰 富多彩、低损耗、低能耗，绿色环保，适用家庭， 商场，银行，医院，宾馆，饭店他各种公共场所长 时间照明。无闪直流电，对眼睛起到很好的保护作 用，也是台灯，手电的最佳选择。 2.常用光源技术性能比较 以下(表11-6、11-7、11-8 )提供几种常见光源的 技术参数，以便大家在选择灯具时作参考。 高压钠灯用于主干道路灯照明、港口车站和广场 照明等。 11.2 照明灯具布置 11.2.1 灯具布置 常用灯具布置方案 （1）平面布置：均匀布置时，灯具的平面布 置一般采用矩形、菱形等方式 （2）竖向布置：指光源至地面的垂直距离（ 悬挂高度）。 距高比（L/h）是指灯具的间距L和计算高 度h（灯具至工作面距离）的比值。如图11- 19所示，灯具布置是否合理，主要取决于距 高比是否恰当。在h一定的情况下，L/h值小 ，照度均匀性好，但经济性差；L/h值大，则 不能保证照度均匀度。 房间高度H计算高度h垂度h顶棚c工作面高度悬挂高度h1L2L2L1LL12L正方形 L=L =L 12矩形 L= L L1221菱形 L= L Lr 11.2.2 照明负荷计算 照度计算方法有室内平均照度计算法即 利用系数法、概率曲线法及单位容量法等。 下面介绍两种计算方法。 1.平均照度计算——利用系数法 基本计算公式: 2. 单位容量法（单位密度法） 单位容量法(估算法)：单位密度法定义为单位 面积上的负荷需求量与建筑面积的乘积。 房间所需的总功率计算公式如下： 1000AKPjs=jsP ——建筑物的总计算负荷，单位:KW K ——单位面积上的负荷需求量，单位:KW A ——建筑面积，单位:M2 工程案例分析: 如图11-1所示为地下车库电 气照明施工图，建筑面积为600m2，层高4 米，通过本项目学习，可对该地下车库进行光 源灯具选择、照明负荷估算及灯具布置。 照明负荷估算：如图11-1可知地下车库 建筑面积为600平方米，根据单位密度法，查 表11-15，按使用功能并参照仓库照明功率密 度值，取3W/M2,由单位密度计算公式计算得 Pjs=1.8KW。 1000AKPjs=10002600*2/3MMW= =1.8KW 灯具布置:由直管荧光灯表11-5可选 2*40W（36W）双管荧光灯具，套数 n=1.8KW/2*40W=22.5套。采用均匀布置， 详见图11-1地下车库照明灯具布置图。 项目11.3 照明器的安装 11.3.1 灯具安装 1．吊灯的安装 2.吸顶灯的安装 3.壁灯的安装 壁灯可安装在墙上或柱子上。 4.荧光灯的安装 荧光灯的安装方法有吸顶式 、嵌入式、吊链式和吊管式。 5.嵌入式灯具的安装 嵌入顶棚内的灯具应 固定在专设的框架上，导线不应贴近灯具外 壳，且在灯盒内应留有余量，灯具的边框应 紧贴在顶棚面上。如图11-22所示。 6. 事故照明线路和白炽灯泡在100W以上密 封安装时均采用BV-105型耐热线；落地安 装的反光照明灯具，应采取保护措施。 7.安全出口标志灯距地高度不低于2m，且安 装在疏散出口和楼梯口内侧的上方。 8.楼梯间、疏散通道及其转角处的疏散标志 灯应安装在1m以下的墙面上，不易安装的 部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间 距不大于20m（人防工程不大于10m）。 9.每个照明回路灯的总数不宜超过25个。 10.灯具的安装方式代号及附件。 11.3.2 开关、按钮安装 1.开关的安装 （1）照明开关的安装要求： （2）照明开关的安装： 2.按钮的安装 一般按钮常用在控制电路中，可应 用于磁力启动器、接触器、继电器及其他电器的控 制之中，带指示灯式按钮还适用于灯光信号指示的 场合。 3.插座的安装 (1).当不采用安全型插座时，托儿所、幼儿园及小学 等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。 (2).车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于 0.3m；特殊场所暗装的插座不小于0.15m；同一室内 插座安装高度一致。 (3).插座面板与地面齐平或紧贴地面，盖板固 定牢固，密封良好。 (4).当交流、直流或不同电压等级的插座安装 在同一场所时，应有明显的区别，且必须选择 不同结构、不同规格和不能互换的插座；其配 套的插头，应按交流、直流或不同电压等级区 别使用。 4)备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。 11.3.3 配电箱的安装 1.配电箱类型 配电箱按用途不同可分为动力 配电箱和照明配电箱两种；根据安装方式不 同可分为悬挂式(明装)、嵌入式(暗装)以及落 地式配电箱；根据制作材料可分为铁质、木 2.安装要求 (1)箱（盘）内配线整齐，无绞接现象。导线 连接紧密，不伤芯线，不断股。 垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同 一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零 件齐全； (2)箱(盘)内接线整齐，回路编号齐全，标识正 确。 (3)箱（盘）内开关动作灵活可靠，带有漏电保 护的回路，漏电保护装置动作电流不大于 20mA，动作时间不大于0.1s。(4)箱(盘)安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰； 底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不 小于1.8m。 (5)箱(盘)内配线整齐，无绞接现象。 (6)照明箱(盘)内，分别设置零线(N)和保护地线 (PE)汇流排，零线和保护地线经汇流排流出。 3.安装程序 施工现场常使用的是成套配电箱，其安装程 序是：成套配电箱箱体现场预埋→管与箱体连 接→安装盘面→装盖板。 11.3.4. 照明系统通电运行及工程质量控制 1.照明系统通电试运行 照明系统通电试运行时，所有照明灯具均应 开启，且每2小时记录运行状态一次，连续试运行 时间内无故障。进行通电试运行是为了检查线路 和灯具的可靠性和安全性，大型公用建筑照明工 程负荷大、灯具多、可靠性要求高，所以大型公 共建筑要求连续通电试运行24h，以检测整个照明 工程的发热稳定性和安全性。民用建筑由于容量 比公用建筑小，所以通电试运行8h即可。 2.照明器具安装工程质量控制 电气照明设备安装质量控制应符合表11- 18和表11-19中的规定。 建筑物彩灯安 装规定 开关安装规定 思考训练： 1．照明的基本物理量有哪些？说出它们的含义及 单位。 2. 照明种类及方式有哪些？ 3．常用的电光源有哪几种？各有什么优缺点？ 4. LED灯具的特点及用途？ 5．灯具的安装方式有几种？分别适合什么场合？ 6．照明灯具的选择原则是什么？ 7．室内灯具布置的原则有哪些？ 8．灯具安装有哪些要求？ 9．开关、插座的安装有哪些要求？ 10．插座接线有哪些要求？ | 10分钟 20分钟 20分钟 15分钟 10分钟 15分钟 10分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 | 工程模拟训练： 1．如图11-1所示，为某小型综合楼地下车 库照明工程图，地下车库建筑面积为600ｍ２,层高为4M。对照该工程图，写出五种电 气符号的名称。 2．对照图11-1中车库系统图，说明各种文 字符号所代表的电气含义。 3. 如图11-1所示，将地下车库改为餐厅，建 筑面积为600m2，层高4M，对该餐厅进行光 源灯具选择、照明负荷估算及灯具布置。 4. 试用你所学过的建筑照明知识，画出你的 住房的照明平面图及系统图。 5. 观察周边建筑物，任选一间功能性室内房 间，作出光源灯具选择、照明负荷估算及灯 具布置方案。 6.灯具安装后通电试运行前应检查和准备哪 些内容？ |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 12 月 13 日 | 第 14 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第十二章安全用电 施工 现场临时用电 |
| 教学目的要求 | 安全用电 施工现场临时用电 |
| 重点及处理方法 | 安全用电，施工现场临时用电，讲演 |
| 难点及处理方法 | 安全用电，施工现场临时用电，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 12.1 安全用电 12．1．1 电气危害 电气危害有两个方面： 一是对电气系统自身的危害，如短路、过电压、绝 缘老化第； 另外是对用电设备、使用环境和人员的危害，如触 电事故、电气火灾、电压异常造成用电设备损坏等 。 触电事故 触电电流对人体的伤害主要分为 电击和电伤两大类。 触电伤害的危险程度是和人体电阻的变 化，通过人体电流的大小、种类、频率、持 续时间和路径以及电压的高低，人的身心健 康状况等因素有关。 触电方式 单相触电 单相触电是由人接触电气设备带电的 任何一相所引起，其危险程度根据电压 的高低、绝缘情况、电网的中性点是否 接地和每相对地电容的大小等来决定。 直角坐标配光曲线 对于聚光很强的投光灯，其光强集中分布在一 个很小的立体空间，用直角坐标表示配光曲线。 两相触电 两相触电是指人同时接触了带电的任何两相 ，不管电网中性点是不是接地，人体是处在 线电压380V之下，、 触电事故也可能由于在电流入地的地点附 近受到所谓“跨步电压"所引起，这样的触 电事故叫跨步电压触电，如图12-3所示。 12．1．2 接地 基本概念 接地 （ground connection） 是指设备的一部分为形成导电通路与大 地的连接。接地主要分为工作接地和保 护接地两大类。 工作接地：是为了电路或设备达到运行要 求的接地，如变压器低压中性点和发电机中性 点的接地。 保护接地：是为了电气安全，将一个系统 、装置或设备的一点或多点接地。 接地配置：是系统、装置和设备的接地 所包含的所有电气连接和器件。也称接地系统 。接地配置的组成部分称为接地网或接地装置 ，包括接地体（极）及其相互连接的接地线两 部分，它的主要作用是向大地均匀地泄放电流 ，使防雷装置或用电设备外壳对地电压不至于 过高。 接地体（极） 接地导体 导体 中性导体(N线) 保护导体 (PE线) 保护接地中性导体 (PEN线) 低压配电系统的接地形式 IT系统 在IT系统中，所有带电部分应对地绝缘或配电 变压器中性点应通过足够大的阻抗接地。电气 设备外露可导电部分可单独接地或成组地接地 。电气设备的外露可导电部分应通过保护导体 或保护接地母线、总接地端子与接地极连接。 在无特殊要求的情况下，IT系统不宜引出中性 导体，即无工作零线。 TT系统 ＴＴ系统为电源中性点直接接地，电气 设备的外露导电部分用ＰＥ线接到接地 极（此接地极与中性点接地没有电气联 系）。TT系统中，所有电气设备外露可 导电部分宜采用保护导体与共用的接地 网或保护接地母线、总接地端子相连。 (3) TN系统 在TN系统中，配电变压器中性点应直接 接地。所有电气设备的外露可导电部分 应采用保护导体(PE)或保护接地中性导 体(PEN)与配电变压器中性点相连接，即 采用保护接零的方式。 TN系统为电力系统的电源变压器的中性 点接地，根据电气设备外露导电部分与 系统连接的不同方式又可分三类：即Ｔ Ｎ—Ｃ系统、ＴＮ—Ｓ系统、ＴＮ—Ｃ— Ｓ系统。 TN—C系统: 电源变压器中性点接地 ，保护零线（ＰＥ）与工作零线（Ｎ） 共用。 整个系统的中性线（Ｎ）与保护 线（ＰＥ）是分开的。 3) TN—C—S系统 TN—C—S系统由两个接地系统组成，第 一部分是ＴＮ—Ｃ系统，第二部分是Ｔ Ｎ—Ｓ系统，其分界面在Ｎ线与ＰＥ线 的连接点。 12 .1 .3 预防触电的安全技术 措施 直接接触电击预防技术 绝缘 屏护 漏电保护器 安全电压 电气隔离 安全间距 间接接触电击预防技术 保护接地 保护接地是指将电气设备平时不带 电的金属部位用专门设置的接地装置实 行良好的金属性连接。 保护接零 保护接零是指将电气设备在正常情况下 不带电的金属外壳与变压器中性点引出 的工作零线（N线）或保护零线（PEN线 ）相连接。其示意图如图12-11所示。 重复接地 重复接地是指将零线的一处或多处通过 接地装置与大地再次连接。它是保护接 零系统中经常使用的一种防止触电的技 术措施。其示意图如图12-12所示。 12 .2 施工现场临时用电 12 .2 .1 施工现场临时用电 安全原则 施工现场临时用电安全五大原则： 原则一：施工现场一路电源 原则二：临时用电两级漏电保护 原则三：三级配电 原则四：电器装置的四个装设 原则五：使用五芯电缆 12. 2. 2 工程实例分析 工程概况 现场临时用电设备情况 现场临时供电方案 配电柜及配电导线选择 5．线路架设 施工现场用电安全技术措施 施工用电防火措施_ 拓展训练 | 15分钟 20分钟 30分钟 20分钟 15分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 12 月 20日 | 第 15 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 |  |
| 教学目的要求 | 参观建筑设备 |
| 重点及处理方法 |  |
| 难点及处理方法 |  |
| 授课方式 | 参观 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 实验学时 |  |
| 主要教学方法与 手段 | 讲演，讨论 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014年 12 月 27日 | 第 16 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第十三章智能建筑 |
| 教学目的要求 | 了解智能建筑的含义及基本功能 了解火灾自动报警的构成、探测器的类型及消防联动控制系统的功能 了解入侵报警系统、电视监控系统、出入控 制系统、停车库管理系统的组成及基本功能 |
| 重点及处理方法 | 智能建筑的含义及基本功能，讲演 |
| 难点及处理方法 | 智能建筑的含义及基本功能，讲演 |
| 授课方式 | 多媒体讲授 | 时间 分配 |
| 教学内容 | 复习 13.1 智能建筑 所谓智能建筑是在传统建筑物逐步更 新的基础上利用现代技术增添智能化功 能，以适应当前与未来发展的需要。 1．智能建筑的慨念 13.1.1 智能建筑及其基本功能 通过对建筑物的四个基本要素，即结构 、系统、服务、管理以及它们之间的内在联 系，进行最优化的设计，通过采用上述手段 来提供一个投资合理同时又拥有高效率的优 雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。 国际上智能建筑物研究机构把智能建 筑定义为： 2 . 智能建筑的分类 （1）智能大楼。智能大楼主要是指将单栋 办公类大楼建成综合智能化大楼。 （2）智能广场。智能建筑从单幢大楼转变 为成片开发，形成一个位置相对集中的建 筑群体，称之为智能广场。 （3）智能化住宅。智能化住宅是指通过家 庭总线把家庭内的各种与信息相关的通信 设备、家用电器和家庭保安装置都并入到 网络之中，进行集中或异地的监视控制和 家庭事务性管理，并保持这些家庭设施与 住宅环境的协调。 （4）智能化小区。智能化小区是对具有一 定智能程度的住宅小区的统称。 智能建筑由三大系统组成，这三大系统 是通信自动化系统（CAS）、楼宇自动化系 统（BAS）和办公自动化系统（OAS）。传 统上所说的“3A”建筑，即是上述的CAS、 OAS、BAS的简称；“5A”建筑是“3A”又加上 消防自动化系统（FAS）和安防自动化系统 （SAS）。国际上，FAS和SAS通常包含在 BAS中。 3．智能建筑的基本功能 在智能建筑中，强电系统和弱电系统有 机地结合起来，构成一个整体，实现系统集 成。 各个子系统在中央计算机的控制下有条 不紊地工作，实现智能建筑的各种功能。 （1）．通信自动化系统（CAS） （2）．办公自动化系统（OAS） 1）电话通信系统2）计算机网络系统3）卫 星通信系统 4）有线电视系统（含闭路电视系统）5） 无线通信系统 6）公共广播系统7）会议系统8）同声传 译系统 1）管理运营系统 2）办公管理系统 3）信息采集发布系统 4）网络管理系统 5）智能卡管理系统 （3）．建筑设备自动化系统（BAS） BAS实现的功能 中央监控系统的功能，建筑设备运行、管理 和控制子系统的功能 • 空调系统 • 冷冻系统监控 • 送排风系统监控 • 给排水系统监控 • 供配电与照明系统的监视 和控制 • 交通系统（即电梯系统和自动停车场系统）。 13.2 电话系统 电话通信系统是实现信息通信的一种重 要的基本设施，电话通信系统在经济领域、 生产领域、公务领域和生活领域等方面中成 为不可缺的基本设施。现代化的有线电话系 统除了主要传输语音信号外，还可以传输文 字、图像、数据等多种信息的，程控电话（ 电脑电话）系统的出现，即标志着这方面的 技术开始向深度和广度方面发展，将成为普 遍采用的通信手段。 (1)电话交换设备 主要是电话交换机，是接通 电话用户之间通信线路的专用设备，目前普遍 使用的是程控交换机。 (2)传输系统 传输系统按传输媒介分为有线传 输和无线传输。 (3)用户终端设备 主要是指电话机，随着通 信技术的迅速发展，增添了很多新设备，如 传真机、计算机终端等。 如上图所示,其中：终端设备为电话机，传 输设备为用户线、中继线，交换设备为电话交 换机。 2. 电话机的分类 电话机是供用户使用的电话通信系统的终端 设备，其种类很多，这里只简单介绍几种常 用的的电话机。 （1）拨号盘式电话机 （2）脉冲按键式电话机 （3）双音多频（DTMF）式话式电话机 （4）无绳电话机 （5）可视电话 3．电话传输系统 传输线路主要是指用户线和中继线,在下图 所示的电话传输示意图中，A、B、C为其中的 三个电话交换局，局内装有交换机，交换可能 在一个交换局的两个用户之间进行，也可能在 不同的交换局的两个用户之间进行，两个交换 局用户之间的通信有时还需要经过第三个交换 局进行转接。 4．电话交换设备 早期的电话交换机是依靠人工接线来满足用户通话 需求的，如图所示。每台电话机都有一对线接到交换机 ，任意两台电话机之间由接线员用塞子线（即塞绳）进 行连接。 目前主要使用的电话交换设备多是数字 程控交换机。它除了基本的线路接续功能之 外，还可以完成建筑物内部用户与用户之间 的信息交换，以及内部用户通过公用电话网 或专用数据网与外部用户之间的话音及图文 数据传输。程控用户交换机通过控制机配备 的各种不同功能的模块化接口，可组成通信 能力强大的综合数据业务网（ISDN）。 (1) 电话机安装 一般为维护、检修和更换 电话机方便，电话机不直接与线路接在一起 ，而是通过接线盒与电话线路连接。 (2) 分线箱(盒)在墙壁上安装 分线箱(盒)在 墙上安装，分为明装和暗装两种。 5．电话通信系统的安装 1) 明装 分线箱在墙上明装与照明配电箱在墙 上明装方法类同。 2) 暗装 暗装的分线箱、接头箱、过路箱都统 称为“壁龛”。 6．建筑物内电话配线 建筑物内电话配线一般包括配线设备、 分线设备、配线13.3 火灾自动报警系统 13.3．1认识火灾自动报警系统 1. 火灾自动报警系统的组成 2 区域火灾报警系统 火灾报警控制器是火灾报警系统的心脏，是分 析、判断、记录和显示火灾的部件。其主要单元 有： (1) 声光报警单元 它将本区域各火灾探测器送 来的火灾信号转换成报警信号，发出声响报警并 在显示器上以光的形式显示着火部位。 (2) 记忆单元 其作用是记录火灾报警时间。 (3) 输出单元 一方面将本区域内火灾信号送到 集中报警控制器显示火灾报警；另一方面向有关 联动灭火子系统和联锁减灾子系统输出操作指令 信号。 (4) 检查单元 其作用是检查区域报警控制器与探 测器之间的连线出现断路、探测器接触不良或探测 器被取走等故障。通常检查单元还设有手动检查电 路，以模拟火灾信号逐个检查每个探测器工作是否 正常。 (5) 电源单元 向区域报警控制器和本区域各探测 器供电。其电压有24V、18V、10V、1.5V等直流电 压。 为了防止探测器失灵，或火警线路发生故 障，现场人员发现火灾也可以通过安装在现场 的手动报警按钮直接向控制器发出报警信号。 3. 集中报警系统 集中报警系统是由集中火灾报警控制器 、区域火灾报警控制器、火灾探测器、手动 火灾报警按钮、报警装置及部分消防联动控 制装置等组成的功能较复杂的火灾报警系统 。如图13-22所示。 集中报警系统一般适用 于保护对象规模较大的场合，如高层住宅、 商住楼和办公楼等。 4. 控制中心报警系统 控制中心报警系统是由消防控制室的消防控制设备 、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器、火灾 探测器、手动火灾报警按等组成的功能复杂的火灾自 动报警系统。图13-23是控制中心报警系统的组成形 式。它由火灾探测器、手动火灾报警按钮、区域火灾 报警控制器、集中火灾报警控制器、消防联动控制设 备、电源、火灾报警装置、火警电话、火灾应急照明 、火灾应急广播和联动装置等组成。 5. 火灾联动控制系统 火灾联动控制系统包括防排烟正压送风功能、消防泵 控制功能、气体自动灭火功能、防火卷帘门联动控制 、空调管道防火阀联动控制、电梯联动控制、保安联 动控制等。 火灾自动报警与消防联动控制系统功能 (1) 火灾自动报警系统功能 • 火灾和可燃气体自动探测功能 • 报警控制显示功能及手动报警功能 (2) 消防联动控制系统功能 • 防排烟正压送风功能 • 消防泵控制功能 • 气体自动灭火功能 • 防火卷帘门联动控制 • 空调管道防火阀联动控制 • 电梯联动控制 • 保安联动控制 13.3.2 探测器 在火灾自动报警系统中，用于检测火灾 特征信息，产生火灾报警信号的器件称为 触发器件，包括火灾探测器和手动火灾报 警按钮。火灾探测器是指能够感受到火灾 特征信息，火灾探测器有感温火灾探测器 、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、气 体火灾探测器、复合火灾探测器等五种基 本类型。 项目13.4安全防范系统 该系统对传输距离在500米以上的视频信号采用 光缆传输方式，500米以内的采用视频电缆传输方式 ，并采取了相应的电缆补偿措施。对摄像机及云台 的控制，系统采用了总线控制方式，只用一对双绞 线来传输控制信号，所有摄像机均为三可调镜头， 云台为电动云台，光线较暗的监视点采用低照度摄 像机。 13.4.1安全防范系统慨述 安全防范系统又称安防自动化系统或安防系 统，是智能建筑的重要组成部分。安全防范系 统的作用是防止没有授权的非法入侵，避免人 员伤害和财产损失。安全防范系统包括入侵报 警系统、电视监控系统、出入控制系统、巡更 系统、停车库管理系统等子系统。随着计算机 网络技术的发展，安全防范系统已由分离的各 种安全防范系统走向集成化安全防范自动化系 统。该系统主要有 电视监视系统功能和防盗报警系统功能。 1.入侵报警系统 2.对讲系统 3.出入口控制系统 4.巡更系统 5.汽车库（场）管理系统 13.4.2 电视监控系统 1. 电视监控系统的构成 电视监控系统有多种多样的构成形式，但其 基本组成一般包括下列3个部分： * 对被摄体进行摄像，并将所摄的图像变换 为电信号的摄像部分（一般为摄像机，称它为 头）； * 把电信号送到其他地方的传送部分（一般 为电缆或光缆）； * 将电信号进行还原重现的显像部分（一般 为监视器，称它为尾）。 2. 电视监控系统的主要设备 (1) 摄像部分 摄像部分是安装在现场的装置，它包括摄像机、 镜头、防护罩、支架和电动云台，它的任务是对被摄 体进行摄象并将其转换成电信号。 常见的摄像机有： 1) 视频报警摄像机。如图13-38所示。在监视范围 内如有目标移动，就能向控制器发出报警信号。 2) 广角摄像机。如图13-39所示。用于监视 大范围的场所。 3) 针孔摄像机。如图13-40所示。用于隐蔽 监视局部范围。 (2)．云台 云台是安装、固定摄像机的支撑设备，如 图如图13-41所示。它分为固定和电动云台两 种。 (3) 传输部分 信息传输有两种：一方面是将摄像机发出 的信息传送到控制中心；另一方面是控制中 心将控制信号传送到现场，所以传输系统包 括视频信号和控制信号的传输。 视频信号的传输可以利用同轴电缆、光纤 或双绞线。 (4) 控制部分 总线控制方式是对整个传输单线制组网的 控制方式，其基本构成如图13-43所示。 13.4.3 防盗报警系统 防盗报警系统主要由报警传感器（探测器 ）、报警控制器和信号传输部分组成。 1. 防盗报警系统的组成及原理 2. 探测器的应用 不同功能的防盗报警系统其成本、设计与 安装相差很大。3.防盗报警器 13.4.4 保安对讲系统概述 保安对讲系统，也称访客对讲系统，又称对 讲机-电锁门保安系统。目前主要分为单对讲和 可视对讲两种类型。从功能上看，又可分为基 本功能型和多功能型，基本功能型只具有呼叫 对讲和控制开门功能；多功能型具有通话保密 、密码开门、区域联网、报警联网、内部对讲 等功能。保安对讲系统从系统线制上大致分为 多线制、总线多线制、总线制3种，如图13-49 所示。任何形式的系统都有其自身的特点和适 用性，各自满足不同的功能需求和价格定位。 1. 单对讲型系统 单对讲型系统一般由对讲系统、安全门 、控制系统和电源组成。多数基本功能型 对讲系统只有一台设于安全大门口的门口 机；而一部分多功能型对讲系统，除门口 机外，还连有一台设于物管中心的管理员 机（也称为主机）。在主机和门口机中， 一般装有放大语音信号的放大电路和一个 微处理机。 (1) 单对讲型系统的功能 1)．主机（门口机）呼叫住户 2)．住户呼叫主机 3)．几个住户同时呼叫主机 2. 单对讲型系统的组成与结构 (1)．多线制直通式对讲系统 (3)．总线制对讲系统 总线制有二总线制、三总线制、四总线制 等。目前用得最多的是二总线制，特别是在 大型建筑中。例如，某公司生产的JB-2000型 保安对讲系统就是一个二总线制系统。二条 总线无极性，配接线很容易，所有室内机均 并联于总线上。该系统主要由主机、室内机 、电源、电控锁四部分组成，系统示意图如 图13-52所示。 图13-52 JB-2000型保安对讲系统示意图 13.4.5 出入口控制系统 1．出入口控制系统 出入口控制系统也称为门禁管制系统， 如图13-53所示为出入口控制系统的基本结构 图。 2. 停车场管理系统 （1） 停车场管理系统的组成 停车场管理系统是一个分布式的集散控 制系统，其组成如图13-54所示，出入口示意 图13-55所示。 在实际应用中，由于系统功能的差异，其 组成可能有所不同。例如，有些系统对车牌的 识别、钱款、票据的收发等仍靠人眼和手工完 成，这样的系统就是半自动停车库管理系统。 （2）车辆出入检测系统 目前，车辆出入检测主要有两种方式，一 种是光电（红外线）检测方式，另一种是环 形感应线圈检测方式。 a）红外光电方式 （b）环形感应线圈方式 （3） 出入信号灯控制系统 出入信号灯控制系统根据不同的进出口形 式有以下3种类型（以环形线圈检测方式为例 ）。 3. 车位显示系统 在每个车位设置探测器，检测是否有车辆存在， 探测器输出的信号送给系统的计算机，管理中心的 显示屏立即显示车库内车位被占用的情况。常用的 探测器有光反射探测器和超声波反射探测器两种， 因为超声波反射探测器容易维护，所以使用较多。 利用车位探测器还可对车库里的车辆进行计数。当 然，也可利用进出口车道上的检测器进行计数，对 进出车辆数进行加减，确定车库里的停车数。 职业能力思考 1．视频信号分1．目前保安对讲系统主要分为哪 两种类型？ 2．保安对讲系统从线制上可分为哪几种？目前用 得最多的是哪种线制？ 3．停车库管理系统有哪些主要设备? 4．目前车辆出入控制主要有哪两种方式？哪种方 式准确性更高? 5．出入口控制系统的计算机管理包括哪些内容？ 6．电视监控系统主要有哪些设备？目前广泛使 用的摄像机采用哪种摄像器件？常见的摄像机支承 设备有哪几种？ 7．视频信号分配器和视频信号切换器的作用是 什么？ 8．电视监控系统的控制有哪些类型？其控制方 式有哪几种？它们各自的特点是什么？哪种控制方 式应用得越来越广泛？ 9．防盗报警器材有哪几种分类方法？常见的防 盗报警器有哪几种？ 10．试述雷达式微波防盗报警器的工作原理。为 什么微波报警器可以具有很好的隐蔽性？ 11．被动式红外报警器主要由哪几部分组成？其 工作原理是什么？ 12.简述防盗报警系统的组成及原理。 13. 简述电话通信系统中的中继线和用户线的概 念？ 14. 电话交换设备的作用是什么？程控数字用户 交换机的主要功能有哪些？ 15.消防联动系统由哪些子系统组成？ 16．消防控制设备装置的电源为多少伏？该装置 有哪些组成部分？ 17. 定温式和差温式火灾探测器有何不同？如何 正确选用？ 18.火灾自动报警系统的组成有哪几种形式？各 有何特点？ 19.常见入侵报警探测器有哪些？ 20.闭路电视监控系统一般由那几部分组成？各 部分有何作用？ 工程模拟训练 1．通过实际观察，描述智能建筑中保安对讲系统 主要设备的安装位置及作用。 2. 画图说明电话通信系统的组成，各部分的作用是 什么？ 3.识读图13-20办公楼火灾自动报警及联动施工图 ，认识各符号的含义及功能作用。说出火灾自动报警 及联动系统的组成。 | 10分钟 30分钟 10分钟 15分钟 20分钟 15分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 讲授法讲演 |
| 课后作业 |  |
| 参考资料 | 见参考书 |
| 教学后记 |  |