教 案

2014-2015 学年第 1 学期

授课班级： 建筑环境与设备工程1241、1242

课程名称：        传热学

任课教师：         张仙平

院部名称：            土木工程学院

二〇一四年 八 月 八 日

| 课程名称 | 传热学 | 课程归属 | 土木工程学院 | 课程代码 | 081154 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 | 建筑环境与设备工程1241、1242 |
| 授课地点 | 理论教学 1207 ； 实践教学： 建环实验室 ； 辅导： 建环教研室 |
| 课程类别 | 专业基础必修课 |
| 总学时数 | 48 | 周学时 | 3 | 学分数 | 3 |
| 学时分配 | 课堂讲授 42 学时； 实践教学 6 学时； 辅导 学时 |
| 起至时间 | 第 1 周至第 16 周 |
| （教材名称） | （作者） | （出版社及出版时间） |
| 《传热学》（第五版） | 章熙民，等 | 中国建筑工业出版社，2007.07 |
| （参考书） | （作者） | （出版社及出版时间） |
| 《传热学》 | 杨世铭，等 | 高等教育出版社，2006.08 |
| 《传热学知识精要与真题详解》 | 金圣才，等 | 中国水利水电出版社，2011.08 |
| 《传热学重点难点及典型题精解》 | 王秋旺 | 西安交通大学出版社，2001.10 |
| 《传热学要点与解题》 | 金圣才，等 | 西安交通大学出版社，2006.08 |
| 《传热学辅导与提高》 | 范晓伟，等 | 中国建筑工业出版社，2011.12 |
| 《传热学》（英文版，原书第十版） | J.P. Holman（美） | 机械工业出版社，2011.09 |
| 《工程热力学与传热学实验原理与指导》 | 袁艳平，等 | 中国建筑工业出版社，2013.08 |
| 授课教师 | 张仙平 | 职称 | 副教授 | 院（部） | 土木工程学院 |
| 实践教师 | 冯荣贞 | 职称 | 实验师 | 院（部） | 土木工程学院 |
| 辅导教师 | 张仙平 | 职称 | 副教授 | 院（部） | 土木工程学院 |

| 上课日期 | 2014 年 9 月 2 日 | 第 1 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 绪论，第一节，第二节 |
| 教学目的要求 | 掌握：热量传递的三种基本方式，传热过程与传热系数 了解：传热学发展简史、研究手段，传热学的研究对象及其在工程技术中应用；热量传递的基本方式；导热、对流和辐射，传热过程及热阻 |
| 重点及处理方法 | 建热量传递的三种基本方式，传热过程与传热系数，处理方法：强调，重点讲解，实际案例 |
| 难点及处理方法 | 热量传递的三种基本方式，传热过程与传热系数，处理方法：强调，重点讲解，实际案例 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 传热学研究内容、应用 传热学发展简史、研究手段 绪论 0.1 热传递的基本方式 一、导 热 二、热对流 三、热辐射 | 50分钟 |
|  | 0.2 传热过程 | 35分钟 |
|  | 例题 | 10分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 讨论题：传热过程与传热系数？ 作业题：P8，7、13、17 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 9 月 9 日 | 第 2 讲 |
| 章节 | 第1章 导热理论基础，第一节，第二节 |
| 教学目的要求 | 掌握：导热有关基本概念及傅立叶定律，导热系数 了解：温度场、等温面、等温线，温度梯度 |
| 重点及处理方法 | 导热有关基本概念及傅立叶定律，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 导热有关基本概念及傅立叶定律，处理方法：强调，重点讲解，实际案例 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第1章 导热理论基础 1.1 基本概念及傅立叶定律 一、基本概念 二、傅里叶定律 | 50分钟 |
|  | 1.2 导热系数 一、定义式 二、各类物体的导热机理 | 40分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：傅立叶定律的表达法？ 作业题：P24，1、3 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 9 月 10 日 | 第 3 讲 |
| 章节 | 第1章 导热理论基础，第三节，第四节 |
| 教学目的要求 | 掌握：导热微分方程 了解：导热过程单值性条件的确定 |
| 重点及处理方法 | 导热微分方程，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 导热微分方程，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第1章 导热理论基础 1.3 导热微分方程式 以导热形式传入微元体的净热量 微元体中内热源的发热量 微元体热力学能的增量 | 50分钟 |
|  | 1.4 导热过程的单值性条件 几何条件 物理条件 时间条件 边界条件：第一类（常壁温） 第二类（常热流密度） 第三类（对流换热） | 40分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：边界条件分几类？边界面绝热属于第几类？ 作业题：P24，9 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 9 月 16 日 | 第 4 讲 |
| 章节 | 第2章 稳态导热，第一节，第二节，第三节，第四节 |
| 教学目的要求 | 掌握：通过单层、多层和复合平壁的稳态导热，通过单层和多层圆筒壁的稳态导热 了解：具有内热源的平壁导热 |
| 重点及处理方法 | 稳态导热的基本概念、计算，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 稳态导热的基本概念、计算，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第2章 稳态导热 2.1 通过平壁的导热 一、第一类边界条件 二、第三类边界条件 2.2 通过复合平壁的导热 | 50分钟 |
|  | 2.3 通过圆筒壁的导热 一、第一类边界条件 二、第三类边界条件 三、临界热绝缘直径 | 20分钟 |
|  | 2.4 具有内热源的平壁导热 | 20分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：平壁内的温度分布折线的意义？ 作业题：P51，2，3，9、16 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 9 月 23 日 | 第 5 讲 |
| 章节 | 第2章 稳态导热，第五节，第六节，第七节 |
| 教学目的要求 | 掌握：肋效率的定义，通过肋壁的稳态导热，具有变导热系数的单层平壁导热问题的处理方法，肋效率、等截面直肋和环肋的工程计算 了解：接触热阻及形状系数 |
| 重点及处理方法 | 通过肋壁的导热，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 通过肋壁的导热，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第2章 稳态导热 2.5 通过肋壁的导热 一、等截面直肋的导热 二、肋（片）效率 | 50分钟 |
|  | 2.6 通过接触面的导热 一、定义式 二、影响因素 2.7 二维稳态导热 | 40分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：地基与基础的联系与区别？ 作业题：P53，27 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 9 月 24 日 | 第 6 讲 |
| 章节 | 实验1：稳态平板法测定绝热材料导热系数实验 |
| 教学目的要求 | 巩固和深化稳态导热过程的基本理论，学习用平板法测定绝热材料导热系数的实验方法和技能 |
| 重点及处理方法 | 实验方法和技能，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 实验方法和技能，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 实验1：稳态平板法测定绝热材料导热系数实验 | 95分钟 |
|  | 小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 实验，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 作业：稳态平板法测定绝热材料导热系数的实验方法？ |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 9 月 30 日 | 第 7 讲 |
| 章节 | 第3章 非稳态导热，第一节，第二节，第三节 |
| 教学目的要求 | 掌握：非稳态导热过程的基本概念、特点，一维非稳态导热问题分析解及其讨论，简单几何形状一维、二维和三维非稳态导热的计算 了解：诺模图的应用 |
| 重点及处理方法 | 一维非稳态导热问题分析解及其讨论，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 一维非稳态导热问题分析解及其讨论，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第3章 非稳态导热 3.1 非稳态导热的基本概念 一、定义 二、分类 三、学习非稳态导热的目的 | 20分钟 |
|  | 3.2 无限大平壁的瞬态导热 一、加热或冷却的分析解法 —— 不规则情况阶段（分离变量法） 二、正常情况阶段 三、集总（中）参数法——（集总热容法）零维 四、Bi 、Fo 的物理意义 五、集总参数法的应用条件 | 40分钟 |
|  | 3.3 半无限大物体的瞬态导热 一、温度场分析解 二、导热量计算式 | 30分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 作业题：集总参数法的物理意义、应用条件？ 作业题：P83，2、5、7、9、10 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 10 月 7 日 | 第 8 讲 |
| 章节 | 第3章 非稳态导热，第四节，第五节 |
| 教学目的要求 | 掌握：周期性变化边界条件和常热流通量边界条件下半无限大物体非稳态导热的基本概念 了解：周期性变化边界条件和常热流通量边界条件下半无限大物体非稳态导热的工程计算 |
| 重点及处理方法 | 周期性变化边界条件和常热流通量边界条件下半无限大物体非稳态导热的工程计算，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 周期性变化边界条件和常热流通量边界条件下半无限大物体非稳态导热的工程计算，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第3章 非稳态导热 3.4 其他形状物体的瞬态导热 一、无限长圆柱体、球体 二、二维、三维物体无量纲温度的乘积解法 | 50分钟 |
|  | 3.5 周期性非稳态导热 一、周期性非稳态导热现象 二、半无限大物体周期性变化条件下的温度波 三、周期性变化的热流波 | 40分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：非稳态导热正规状况阶段的判断条件？ 作业题：P83，22 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 10 月 8 日 | 第 9 讲 |
| 章节 | 第4章 导热数值解法基础，第一节，第二节，第三节 |
| 教学目的要求 | 掌握：砖混结构与框架结构体系 了解：其他结构系统 |
| 重点及处理方法 | 砖混结构与框架结构体系，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 建筑结构体系的做法，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 讲授及讨论 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第4章 导热数值解法基础 概述 一、求解导热问题的三种基本方法 二、数值计算方法 4.1 建立离散方程的方法 一、区域、时间的离散化 二、建立离散方程的常用方法 | 20分钟 |
|  | 4.2 稳态导热的数值计算 一、内节点离散方程的建立 二、边界节点离散方程的建立 三、节点方程组的求解 | 50分钟 |
|  | 4.3 非稳态导热的数值计算 显式差分格式 | 20分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |  |
| 课后作业 | 讨论题：向前差分、向后差分、中心差分的概念？ |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 10 月 14 日 | 第 10 讲 |
| 章节 | 第5章 对流换热分析，第一节，第二节，第三节 |
| 教学目的要求 | 掌握：对流换热微分方程组 了解：对流换热概述，牛顿公式与换热系数 |
| 重点及处理方法 | 边界层换热微分方程，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 边界层换热微分方程，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 讲授及讨论 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第5章 对流换热分析 5.1 对流换热概述 一、对流换热的定义、性质 二、对流换热的特点 三、对流换热基本计算式 四、对流换热的影响因素 | 20分钟 |
|  | 5.2 对流换热微分方程组 一、对流换热过程微分方程式 二、连续性方程（质量守恒方程） 三、动量微分方程式 四、能量守恒方程 五、对流换热过程的单值性条件 | 70分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：对流换热的特点？ |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 10 月 21 日 | 第 11 讲 |
| 章节 | 第5章 对流换热分析，第三节，第四节 |
| 教学目的要求 | 掌握：速度边界层与热边界层，层流边界层对流换热微分方程组 了解：平板层流边界层积分方程解 |
| 重点及处理方法 | 层流边界层对流换热微分方程组，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 层流边界层对流换热微分方程组，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂授课 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 5.3 边界层换热微分方程组 一、流动边界层 二、热边界层 三、边界层换热微分方程组 四、( 与 (t 之间的关系 | 70分钟 |
|  | 5.4 边界层换热积分方程 | 20分钟 |
|  | 小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：努塞尔数Nu与毕渥数Bi的异同？ 作业题：P146，13、14、18、19、26 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 10 月 22 日 | 第 12 讲 |
| 章节 | 第5章 对流换热分析，第五节，第六节 |
| 教学目的要求 | 掌握：相似理论、相似准则，边界层换热积分方程 了解：热量传递和动量传递的类比，相似理论、相似准则在对流换热中的应用 |
| 重点及处理方法 | 相似理论、相似准则，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 相似理论、相似准则，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第5章 对流换热分析 5.5 动量传递和热量传递的类比 | 40分钟 |
|  | 5.6 相似理论基础 一、物理相似的基本概念 二、相似原理 | 30分钟 |
|  | 习题讲解 | 20分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：如何将从实验室得到的实验结果应用于工程实际？ 作业题：P146，30 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 10 月 28 日 | 第 13 讲 |
| 章节 | 实验2：强迫对流管簇管外放热系数实验 |
| 教学目的要求 | 测量空气横掠管簇表面的平均表面传热系数h，将实验结果整理成准则方程式 |
| 重点及处理方法 | 实验方法和原理，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 实验方法和原理，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 现场参观 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 实验2：强迫对流管簇管外放热系数实验 | 95分钟 |
|  | 小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 实验，启发式教学 |
| 课后作业 | 作业：强迫对流管簇管外放热系数实验原理？ |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 11 月 4 日 | 第 14 讲 |
| 章节 | 第6章 单相流体对流换热，第一节，第二节 |
| 教学目的要求 | 掌握：圆管及非圆形通道内强制对流换热的一般分析方法及实验关联式，外掠单管、管束强制对流换热特点及实验关联式 了解：高层建筑的特点、建筑设计和公用设备系统 |
| 重点及处理方法 | 对流换热的一般分析方法及实验关联式，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 对流换热的一般分析方法及实验关联式，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第6章 单相流体对流换热 6.1 管内受迫对流换热 一、一般分析 二、管内受迫流动对流换热计算 | 50分钟 |
|  | 6.2 外掠圆管对流换热 一、外掠单管 二、外掠管束 | 40分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：管外流动换热的类型及特点？ 作业题：P181，16、17、18 、25、27、32、34、36 、44 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 11 月 5 日 | 第 15 讲 |
| 章节 | 第6章 单相流体对流换热，第三节 |
| 教学目的要求 | 掌握：大空间自然对流换热、有限空间自然对流换热 了解：自然对流与受迫对流并存的混合流动换热 |
| 重点及处理方法 | 大空间自然对流换热、有限空间自然对流换热计算，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 大空间自然对流换热、有限空间自然对流换热计算，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第6章 单相流体对流换热 6.3 自然对流换热 一、自然对流换热 二、大空间自然对流 三、有限空间自然对流换热 | 45分钟 |
|  | 习题讲解 | 45分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：竖板自然对流边界层的温度分布与速度分布？ 作业题：P181，44 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 11 月 11 日 | 第 16 讲 |
| 章节 | 第7章 凝结与沸腾换热，第一节 |
| 教学目的要求 | 掌握：凝结换热的概念、原理和计算，膜状凝结与珠状凝结，圆管外及管束外膜状凝结换热计算，影响膜状凝结的因素及增强换热的措施 了解：竖直平板上膜状凝结换热的努谢尔特公式的导出及应用 |
| 重点及处理方法 | 圆管外及管束外膜状凝结换热计算，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 圆管外及管束外膜状凝结换热计算，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第7章 凝结与沸腾换热 7.1 凝结换热 一、概述 二、膜状凝结换热 三、影响膜状凝结的因素及增强换热的措施 | 90分钟 |
|  | 小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：蒸汽中含有不凝性气体对膜状凝结传热有什么影响？ 作业题：P205，2、8、10 、11 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014 年 11 月 18 日 | 第 17 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第7章 凝结与沸腾换热，第二节，第三节 |
| 教学目的要求 | 掌握：沸腾换热、热管的概念、原理和计算，大空间饱和沸腾曲线，沸腾传热的影响因素及其强化 了解：大空间饱和沸腾换热计算，气泡动力学 |
| 重点及处理方法 | 大空间饱和沸腾曲线，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 大空间饱和沸腾曲线，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第7章 凝结与沸腾换热 7.2 沸腾换热 一、概述 二、大空间饱和沸腾过程、沸腾曲线 三、气泡动力学 四、大空间泡态沸腾h 的计算 五、沸腾传热的影响因素及其强化 | 60分钟 |
|  | 7.3 热管 | 30分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：大空间饱和沸腾曲线的特点及应用？ 作业题：P205，16 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014 年 11 月 19 日 | 第 18 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第8章 热辐射的基本定律，第一节，第二节 |
| 教学目的要求 | 掌握：辐射强度和辐射力，普朗克定律，斯蒂芬－玻尔兹曼定律，兰贝特余弦定律，基尔霍夫定律 了解：热辐射的本质和特点，吸收率、反射率和透射率，黑体辐射函数表应用 |
| 重点及处理方法 | 热辐射的基本定律，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 热辐射的基本定律，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第8章 热辐射的基本定律 8.1 基本概念 一、热辐射的本质和特点 二、吸收、反射、穿透 三、定向辐射强度和定向辐射力 | 25分钟 |
|  | 8.2 热辐射的基本定律 一、黑体概念 二、黑体辐射的四个基本定律及相关性质 | 65分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：基尔霍夫定律的数学表达式、含义及适用条件？ 作业题：P224，11、14 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 11 月 25 日 | 第 19 讲 |
| 章节 | 第9章 辐射换热计算，第一节，第二节 |
| 教学目的要求 | 掌握：空间热阻，黑体间、灰体间辐射换热计算，辐射换热网络求解法与节点方程组的建立求解，遮热板的计算 了解：有效辐射和表面热阻，遮热板的定义与应用 |
| 重点及处理方法 | 辐射换热网络求解法，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 辐射换热网络求解法，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第9章 辐射换热计算 9.1 黑表面间的辐射换热 一、任意位置两非凹黑表面净辐射换热 二、封闭空腔多个黑表面间的净辐射换热 | 50分钟 |
|  | 9.2 灰表面间的辐射换热 一、有效辐射J 二、组成封闭腔的两灰表面间的净辐射换热 三、封闭空腔中多个灰表面间的辐射换热 四、遮热板 | 40分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：辐射换热网络求解法要点？ |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014 年 12 月 2 日 | 第 20 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第9章 辐射换热计算，第三节，第四节 |
| 教学目的要求 | 掌握：角系数的定义、确定方法 了解：气体辐射换热 |
| 重点及处理方法 | 角系数的确定方法，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 角系数的确定方法，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第9章 辐射换热计算 9.3 角系数的确定方法 一、直接法 二、积分法 三、代数法 | 60分钟 |
|  | 9.4 气体辐射 | 30分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：角系数的计算方法？ 作业题：P264，20、22 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014 年 12 月 3 日 | 第 21 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第9章 辐射换热计算，第五节 |
| 教学目的要求 | 掌握：太阳辐射的一般规律，辐射计算 了解：太阳辐射的其他知识 |
| 重点及处理方法 | 太阳辐射的一般规律，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 太阳辐射的一般规律，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第9章 辐射换热计算 9.5 太阳辐射 | 30分钟 |
|  | 习题讲解 | 60分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 作业：太阳辐射的一般规律有哪些？ |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014 年 12 月 9 日 | 第 22 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 实验3：表面黑度测定 |
| 教学目的要求 | 利用比较法测试固体表面法向辐射时的物体黑度，测量受辐射后的受体温度，计算出待测物体的黑度 |
| 重点及处理方法 | 实验原理与方法，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 实验原理与方法，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 实验3：表面黑度测定 | 95分钟 |
|  | 小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 实验，启发式教学 |
| 课后作业 | 作业：测试物体黑度的方法？ |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |

| 上课日期 | 2014 年 12 月 16 日 | 第 23 讲 |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 第10章 传热和换热器，第一节，第二节，第三节，第四节 |
| 教学目的要求 | 掌握：通过肋壁的传热，传热的增强和削弱，换热器典型结构 了解：复合换热与辐射换热系数，换热器的形式和基本构造 |
| 重点及处理方法 | 传热的增强和削弱，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 传热的增强和削弱，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第10章 传热和换热器 10.1 通过肋壁的传热 | 20分钟 |
|  | 10.2 复合换热时的传热计算 | 25分钟 |
|  | 10.3 传热的增强和削弱 一、增强传热的原则 二、削弱传热的原则 | 20分钟 |
|  | 10.4 换热器的形式和基本构造 一、换热器的定义 二、换热器的分类 三、间壁式换热器的主要型式 | 25分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 作业：传热的增强和削弱的措施？ |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |
| 上课日期 | 2014 年 12 月 17 日 | 第 24 讲 |
| 章节 | 第10章 传热和换热器，第五节，第六节，第七节 |
| 教学目的要求 | 掌握：平均温度差、换热器计算 了解：换热器性能评价 |
| 重点及处理方法 | 换热器计算，处理方法：强调，重点讲解 |
| 难点及处理方法 | 换热器计算，处理方法：强调，重点讲解 |
| 授课方式 | 课堂讲授 |
| 教学内容 | 内容 | 时间分配 |
|  | 复习总结上讲内容，引入本讲内容 | 5分钟 |
|  | 第10章 传热和换热器 10.5 平均温度差 一、顺流、逆流换热器的对数平均温差 二、顺流和逆流的区别 三、算术平均温差 四、其他复杂布置时换热器平均温差的计算 五、各种流动形式的比较 | 25分钟 |
|  | 10.6 换热器计算 一、平均温差法 二、换热器设计时的综合考虑 | 50分钟 |
|  | 10.7 换热器性能评价简介 | 15分钟 |
|  | 本讲小结，布置作业 | 5分钟 |
| 主要教学方法与 手段 | 课堂讲授，启发式教学，多媒体与板书结合 |
| 课后作业 | 思考题：对数平均温差的定义及计算？ 作业题：P264，20、22 |
| 参考资料 | 1. 章熙民，等，传热学（第五版），北京：中国建筑工业出版社，2007. 2. 杨世铭，陶文铨，传热学（第四版），北京：高等教育出版社，2006. 3. 金圣才，等，传热学知识精要与真题详解，北京：水利水电出版社，2011. |
| 教学后记 |  |